## Лист1
Артикул | Наименование | Имя семейства
LDSP0-1304-18-4500-K01 | Светильник ДСП 1304 18Вт 4000К IP65 600мм серый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1304.rar
LDSP0-1305-18-6500-K01 | Светильник ДСП 1305 18Вт 6500К IP65 600мм серый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1305.rar
LDSP0-1306-36-4500-K01 | Светильник ДСП 1306 36Вт 4000К IP65 1200мм серый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1306.rar
LDSP0-1307-36-6500-K01 | Светильник ДСП 1307 36Вт 6500К IP65 1200мм серый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1307.rar
LDSP0-1318-48-4500-K03 | Светильник ДСП 1318 48Вт 4000К IP65 1500мм серый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1318.rar
LDSP0-1319-48-6500-K03 | Светильник ДСП 1319 48Вт 6500К IP65 1500мм серый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1319.rar
LDSP2-1304D-18-4500-K03 | Светильник ДСП 1304Д 18Вт 4000К IP65 600мм серый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1304Д.rar
LDSP2-1305D-18-6500-K03 | Светильник ДСП 1305Д 18Вт 6500К IP65 600мм серый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1305Д.rar
LDSP6-1306A-36-4000-K01 | Светильник авар. ДСП 1306А 36Вт 1ч 4000К IP65 1200мм IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1306А.rar
LDSP6-1307A-36-6500-K01 | Светильник авар. ДСП 1307А 36Вт 1ч 6500К IP65 1200мм IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1307А.rar
LDSP0-1308-18-4000-K01 | Светильник ДСП 1308 18Вт 4000К IP65 600мм белый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1308.rar
LDSP0-1309-18-6500-K01 | Светильник ДСП 1309 18Вт 6500К IP65 600мм белый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1309.rar
LDSP0-1310-36-4000-K01 | Светильник ДСП 1310 36Вт 4000К IP65 1200мм белый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1310.rar
LDSP0-1311-36-6500-K01 | Светильник ДСП 1311 36Вт 6500К IP65 1200мм белый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1311.rar
LDSP0-1312-48-4000-K01 | Светильник ДСП 1312 48Вт 4000К IP65 белый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1312.rar
LDSP0-1313-48-6500-K01 | Светильник ДСП 1313 48Вт 6500К IP65 белый пластик IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1313.rar
LDSP2-1401-40-K23 | Светильник ДСП 1401 40Вт IP65 серебристый (аналог ЛСП-2х36вт) IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1401.rar
LDSP2-1403-72-K23 | Светильник ДСП 1403 70Вт IP65 серебристый (аналог ЛСП-2х58вт) IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1403.rar
LDSP0-2101-1X060-K01 | Светильник ДСП 2101 под LED лампу 1хT8 600мм IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_2101.rar
LDSP0-2101-2X060-K01 | Светильник ДСП 2102 под LED лампу 2хT8 600мм IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_2101.rar
LDSP0-2201-1X120-K01 | Светильник ДСП 2201 под LED лампу 1хT8 1200мм IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_2201.rar
LDSP0-2202-2X120-K01 | Светильник ДСП 2202 под LED лампу 2хT8 1200мм IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_2202.rar
LT-DSP0-1320-020-50-K01 | Светильник ДСП 1320 20Вт 5000К IP65 600мм пласт. серый IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1320.rar
LT-DSP0-1321-040-50-K01 | Светильник ДСП 1321 40Вт 5000К IP65 600мм пласт. серый IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1321.rar
LT-DSP0-1322-040-50-K01 | Светильник ДСП 1322 40Вт 5000К IP65 1200мм пласт. серый IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1322.rar
LT-DSP0-1323-060-50-K01 | Светильник ДСП 1323 60Вт 5000К IP65 1200мм пласт. серый IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_1323.rar
LLSP3-3907-1-18-K03 | Светильник ЛСП3907 ЭПРА 1х18Вт IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ЛСП_3907.rar
LLSP3-3907A-2-18-K03 | Светильник ЛСП3907A ЭПРА 2х18Вт IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ЛСП_3907A.rar
LLSP3-3908-1-36-K03 | Светильник ЛСП3908 ЭПРА 1х36Вт IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ЛСП_3908.rar
LLSP3-3908A-2-36-K03 | Светильник ЛСП3908A ЭПРА 2х36Вт IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ЛСП_3908A.rar
LDSP0-4001-100-40-K23 | Светильник ДСП 4001 100Вт 4000К IP65 алюминий IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4001_100Вт.rar
LDSP0-4002-100-65-K23 | Светильник ДСП 4002 100Вт 6500К IP65 алюминий IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4002_100Вт.rar
LDSP0-4003-150-40-K23 | Светильник ДСП 4003 150Вт 4000К IP65 алюминий IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4003_150Вт.rar
LDSP0-4004-150-65-K23 | Светильник ДСП 4004 150Вт 6500К IP65 алюминий IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4004_150Вт.rar
LDSP0-4006-200-65-K23 | Светильник ДСП 4006 200Вт 6500К IP65 алюминий IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4006_200Вт.rar
LT-DSP0-4022-100-40-K02 | Светильник LED ДСП 4022 100Вт 4000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4022_IP65.rar
LT-DSP0-4022-100-50-K02 | Светильник LED ДСП 4022 100Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4022_IP65.rar
LT-DSP0-4022-100-65-K02 | Светильник LED ДСП 4022 100Вт 6500К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4022_IP65.rar
LT-DSP0-4022-150-40-K02 | Светильник LED ДСП 4022 150Вт 4000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4022_IP65.rar
LT-DSP0-4022-150-50-K02 | Светильник LED ДСП 4022 150Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4022_IP65.rar
LT-DSP0-4022-150-65-K02 | Светильник LED ДСП 4022 150Вт 6500К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4022_IP65.rar
LT-DSP0-4022-200-40-K02 | Светильник LED ДСП 4022 200Вт 4000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4022_IP65.rar
LT-DSP0-4022-200-50-K02 | Светильник LED ДСП 4022 200Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4022_IP65.rar
LT-DSP0-4022-200-65-K02 | Светильник LED ДСП 4022 200Вт 6500К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4022_IP65.rar
LT-DSP0-4025-100-50-K02 | Светильник LED ДСП 4025 100Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4025_IP65.rar
LT-DSP0-4025-150-50-K02 | Светильник LED ДСП 4025 150Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4025_IP65.rar
LT-DSP0-4025-200-50-K02 | Светильник LED ДСП 4025 200Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4025_IP65.rar
LT-DSP0-4025-250-50-K02 | Светильник LED ДСП 4025 250Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_4025_IP65.rar
LT-DSP0-7021-050-50-K02 | Светильник LED ДСП 7021 50Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_7021_5000К.rar
LT-DSP0-7021-100-50-K02 | Светильник LED ДСП 7021 100Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_7021_5000К.rar
LT-DSP0-7021-150-50-K02 | Светильник LED ДСП 7021 150Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_7021_5000К.rar
LT-DSP0-7021-200-50-K02 | Светильник LED ДСП 7021 200Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_7021_5000К.rar
LT-DSP0-7022-050-50-K02 | Светильник LED ДСП 7022 50Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_7022_5000К.rar
LT-DSP0-7022-100-50-K02 | Светильник LED ДСП 7022 100Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_7022_5000К.rar
LT-DSP0-7022-150-50-K02 | Светильник LED ДСП 7022 150Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_7022_5000К.rar
LT-DSP0-7022-200-50-K02 | Светильник LED ДСП 7022 200Вт 5000К IP65 IEK | IEK_PRO_Светильник_ДСП_7022_5000К.rar