| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металлические кабеленесущие системы. Технический этаж. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль перфорированный П-образный 200-2,5 IEK | CLM50D-PPP-020-25 |  | ГК ИЭК | шт | 42 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK | CLW10-TM-08-1-R |  | ГК ИЭК | шт | 84 |  |  |
|  | Гайка со стопорным буртом М8 IEK | CLP1M-N-8-2 |  | ГК ИЭК | шт | 168 |  |  |
|  | Анкер стальной забивной М8 IEK | CLP1M-AS-8 |  | ГК ИЭК | шт | 84 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х100х3000 IEK | CLP10-050-100-3 |  | ГК ИЭК | м | 18 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х50х3000 IEK | CLP10-050-050-3 |  | ГК ИЭК | м | 21 |  |  |
|  | ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х100мм IEK | CPG01-0-90-050-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 100мм IEK | CPG01D-0-90-100-08 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х50мм IEK | CPG01-0-90-050-050 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 50мм IEK | CPG01D-0-90-050-08 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ESCA Разветвитель Т-обр. плавн. тип Г01 50х100мм IEK | CRT01-0-050-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Крышка разв. Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 100мм IEK | CRT01D-0-100-08 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ESCA Разветвитель Т-обр. плавн. тип Г01 50х50мм IEK | CRT01-0-050-050 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Крышка разв. Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 50мм IEK | CRT01D-0-050-08 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Пластина заземления GP IEK | CLP1Z-GP |  | ГК ИЭК | шт | 8 |  |  |
|  | Комплект соединительный КС М6х10 IEK | CLP1M-CS-6-10-1 |  | ГК ИЭК | шт | 145 |  |  |
|  | Пластина соединительная 50мм IEK | CLM51D-PS-050 |  | ГК ИЭК | шт | 18 |  |  |