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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Ед. изме-рения
	Кол.
	Масса 1 ед., кг
	Примечание

	
	Металлические кабеленесущие системы. Технический этаж.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Профиль перфорированный П-образный 200-2,5 IEK
	CLM50D-PPP-020-25
	
	ГК ИЭК
	шт
	42
	
	

	
	Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK
	CLW10-TM-08-1-R
	
	ГК ИЭК
	шт
	84
	
	

	
	Гайка со стопорным буртом М8 IEK
	CLP1M-N-8-2
	
	ГК ИЭК
	шт
	168
	
	

	
	Анкер стальной забивной М8 IEK
	CLP1M-AS-8
	
	ГК ИЭК
	шт
	84
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х100х3000 IEK
	CLP10-050-100-3
	
	ГК ИЭК
	м
	18
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х50х3000 IEK
	CLP10-050-050-3
	
	ГК ИЭК
	м
	21
	
	

	
	ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х100мм IEK
	CPG01-0-90-050-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 100мм IEK
	CPG01D-0-90-100-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х50мм IEK
	CPG01-0-90-050-050
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 50мм IEK
	CPG01D-0-90-050-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ESCA Разветвитель Т-обр. плавн. тип Г01 50х100мм IEK
	CRT01-0-050-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Крышка разв. Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 100мм IEK
	CRT01D-0-100-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ESCA Разветвитель Т-обр. плавн. тип Г01 50х50мм IEK
	CRT01-0-050-050
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Крышка разв. Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 50мм IEK
	CRT01D-0-050-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Пластина заземления GP IEK
	CLP1Z-GP
	
	ГК ИЭК
	шт
	8
	
	

	
	Комплект соединительный КС М6х10 IEK
	CLP1M-CS-6-10-1
	
	ГК ИЭК
	шт
	145
	
	

	
	Пластина соединительная 50мм IEK
	CLM51D-PS-050
	
	ГК ИЭК
	шт
	18
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	Лист
	№ док
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	Разработал
	Цацукевич М.А.
	
	12.2025
	Многоквартирный жилой дом бизнес - класса
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	Проверил
	Большаков М.А.
	
	12.2025
	
	Р
	1
	1

	
	Т. контроль
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Спецификация оборудования и материалов
МКНС, Технический этаж
	ГК ИЭК

	
	Н. контроль
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