| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Класс информатики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BRITE Выключ. 1-кл. 10А ВС10-1-0-БрБ бел. IEK |  | BR-V10-0-10-K01 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 3 | BRITE Роз. с з/к/ш 16А в сб. РСР14-1-0-БрБ бел. IEK |  | BR-R14-16-K01-F | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 4 | BRITE Роз. HDMI РHDMI-0-БрБ бел. IEK |  | BR-H10-K01 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 5 | BRITE Роз. USB A+C 18Вт РЮ11-1-БрБ бел. IEK |  | BR-U22-018-K01 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 6 | PRIMER Лючок напольный 8 мод. IEK |  | PM-LN12-08-O-20-K02 | ИЭК | шт | 9 |  |  |
| 7 | PRIMER РКС-20-30-П-К Розетка з/к з/ш в/з бел. IEK |  | PR-KK40D-RSZH-2-2-K01 | ИЭК | шт | 27 |  |  |
| 8 | РКИ-20-00-П Розетка компьютерная RJ-45 UTP кат.5e (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белая IEK |  | CKK-40D-RI2-K01 | ИЭК | шт | 9 |  |  |