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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа
опросного листа
	Код обору-
дования,
изделия,
материала
	Завод-
изготовитель
	Еди-
ница
изме-
рения
	Коли-
чество
	Масса
единицы,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Класс информатики
	
	
	
	
	
	
	

	2
	BRITE Выключ. 1-кл. 10А ВС10-1-0-БрБ бел. IEK
	
	BR-V10-0-10-K01
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	3
	BRITE Роз. с з/к/ш 16А в сб. РСР14-1-0-БрБ бел. IEK
	
	BR-R14-16-K01-F
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	4
	BRITE Роз. HDMI РHDMI-0-БрБ бел. IEK
	
	BR-H10-K01
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	5
	BRITE Роз. USB A+C 18Вт РЮ11-1-БрБ бел. IEK
	
	BR-U22-018-K01
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	6
	PRIMER Лючок напольный 8 мод. IEK
	
	PM-LN12-08-O-20-K02
	ИЭК
	шт
	9
	
	

	7
	PRIMER РКС-20-30-П-К Розетка з/к з/ш в/з бел. IEK
	
	PR-KK40D-RSZH-2-2-K01
	ИЭК
	шт
	27
	
	

	8
	РКИ-20-00-П Розетка компьютерная RJ-45 UTP кат.5e (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белая IEK
	
	CKK-40D-RI2-K01
	ИЭК
	шт
	9
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	Код уч
	Лист
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	Дата
	

	
	Разработал
	
	
	
	Школа
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	Проверил
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	Т. контроль
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Электроустановочные изделия
	[image: ]

	
	Н. контроль
	
	
	
	
	

	
	Утвердил
	
	
	
	
	


Согласовано:
Взам. инв. №
Инв. № подл.
Подпись и дата


	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Код уч
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	



image1.png




