| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ESCA 5 Лоток перфорированный 50х200х3000 0,7мм IEK |  | ES5-12-050-200-3-07 | ИЭК | м | 3 |  |  |
| 2 | Крышка на лоток осн. 200мм IEK |  | CLP1K-200-1 | ИЭК | м | 3 |  |  |
| 3 | ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х200мм IEK |  | CPG01-0-90-050-200 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 4 | Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 200мм IEK |  | CPG01D-0-90-200-08 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 5 | ESCA Разветвитель Т-обр. плавн. тип Г01 50х200мм IEK |  | CRT01-0-050-200 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 6 | Крышка разв. Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 200мм IEK |  | CRT01D-0-200-08 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Подвес потолочной трассы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK |  | CLW10-TM-08-1-R | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 9 | Гайка со стопорным буртом М8 IEK |  | CLP1M-N-8-2 | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 10 | Комплект соединительный КС М6х10 IEK |  | CLP1M-CS-6-10-1 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 11 | Анкер стальной забивной М8 IEK |  | CLP1M-AS-8 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 12 | Гайка шестигранная М8 IEK |  | CLP1M-G-8 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 13 | Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 IEK |  | CLM50D-PPP-030-25 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Крепление листового лотка к бетонной стене |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Стойка настенная СНП200 IEK |  | CLW10-SNP-200 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 16 | Комплект соединительный КС М6х10 IEK |  | CLP1M-CS-6-10-1 | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 17 | Болт анкерный с гайкой М8/10х75 IEK |  | CLP1M-A-B-10-75 | ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Установка универсальной кабельной проходки |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пена огнестойкая ИНЗАПЕН-П 380мл (картридж) IEK |  | CPO12-3-380 | ИЭК | шт |  |  |  |
| 20 | Плита огнестойкая ИНЗАПЛИТ ХПС-700 2500х900х25мм IEK |  | CKO10-2500-25 | ИЭК | шт |  |  |  |
| 21 | Герметик огнезащитный ИНЗАГЕРМ ХПС 310мл (картридж) IEK |  | CGO10-3-310 | ИЭК | шт |  |  |  |
| 22 | Пистолет для двухкомпонентной пены IEK |  | CPN12-2 | ИЭК | шт |  |  |  |
|  | Крепление к бетонной стене |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Консоль СО 200 EZ IEK |  | CLM50D-CSSO-0200-EZ | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 25 | Анкер клиновой усиленный М12х100 IEK |  | CMZ11-AK-12-100 | ИЭК | шт | 2 |  |  |