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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа
опросного листа
	Код обору-
дования,
изделия,
материала
	Завод-
изготовитель
	Еди-
ница
изме-
рения
	Коли-
чество
	Масса
единицы,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	ESCA 5 Лоток перфорированный 50х200х3000 0,7мм IEK
	
	ES5-12-050-200-3-07
	ИЭК
	м
	3
	
	

	2
	Крышка на лоток осн. 200мм IEK
	
	CLP1K-200-1
	ИЭК
	м
	3
	
	

	3
	ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х200мм IEK
	
	CPG01-0-90-050-200
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	4
	Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 200мм IEK
	
	CPG01D-0-90-200-08
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	5
	ESCA Разветвитель Т-обр. плавн. тип Г01 50х200мм IEK
	
	CRT01-0-050-200
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	6
	Крышка разв. Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 200мм IEK
	
	CRT01D-0-200-08
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Подвес потолочной трассы
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK
	
	CLW10-TM-08-1-R
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	9
	Гайка со стопорным буртом М8 IEK
	
	CLP1M-N-8-2
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	10
	Комплект соединительный КС М6х10 IEK
	
	CLP1M-CS-6-10-1
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	11
	Анкер стальной забивной М8 IEK
	
	CLP1M-AS-8
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	12
	Гайка шестигранная М8 IEK
	
	CLP1M-G-8
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	13
	Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 IEK
	
	CLM50D-PPP-030-25
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Крепление листового лотка к бетонной стене
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Стойка настенная СНП200 IEK
	
	CLW10-SNP-200
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	16
	Комплект соединительный КС М6х10 IEK
	
	CLP1M-CS-6-10-1
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	17
	Болт анкерный с гайкой М8/10х75 IEK
	
	CLP1M-A-B-10-75
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Установка универсальной кабельной проходки
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Пена огнестойкая ИНЗАПЕН-П 380мл (картридж) IEK
	
	CPO12-3-380
	ИЭК
	шт
	
	
	

	20
	Плита огнестойкая ИНЗАПЛИТ ХПС-700 2500х900х25мм IEK
	
	CKO10-2500-25
	ИЭК
	шт
	
	
	

	21
	Герметик огнезащитный ИНЗАГЕРМ ХПС 310мл (картридж) IEK
	
	CGO10-3-310
	ИЭК
	шт
	
	
	

	22
	Пистолет для двухкомпонентной пены IEK
	
	CPN12-2
	ИЭК
	шт
	
	
	

	
	Крепление к бетонной стене
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Консоль СО 200 EZ IEK
	
	CLM50D-CSSO-0200-EZ
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	25
	Анкер клиновой усиленный М12х100 IEK
	
	CMZ11-AK-12-100
	ИЭК
	шт
	2
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