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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа
опросного листа
	Код обору-
дования,
изделия,
материала
	Завод-
изготовитель
	Еди-
ница
изме-
рения
	Коли-
чество
	Масса
единицы,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2
	Сетка для плоской кровли:
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Пруток 8мм (125м) оцинкованная сталь IEK
	
	ZPR10-11-008-125
	ИЭК
	шт
	6
	
	МП сетка с ячейками не более 12 метров

	4
	Дер. пр. кр. 8-10мм пл. кр.h=100мм пластик с бет. IEK
	
	ZDP80-70-6-18-100
	ИЭК
	шт
	160
	
	

	5
	Размер  ячейки мп сетки
	
	
	
	м
	11,5
	
	

	6
	Коэффициент формы здания
	
	
	
	
	0,4
	
	

	7
	Компенсатор 8мм алюминий IEK
	
	ZPR10D-KM-30-008
	ИЭК
	шт
	35
	
	По 1 шт. на каждые 20 метров прутка

	8
	Длина  прутка
	
	
	
	м
	628
	
	

	9
	Заж. соед. пр. кр. 6-10мм оц. сталь HDZ IEK
	
	ZCC80-14-1-10
	ИЭК
	шт
	126
	
	

	10
	Дер. пр. кр. 6-8мм прямой h=80мм оц. сталь HDZ IEK
	
	ZDP86-14-1-68-80
	ИЭК
	шт
	120
	
	Крепление к фартуку парапета (сбоку) заклепками

	11
	Скоба соед. для пров. кругл. 8 мм алюминий IEK
	
	ZPR10D-SS-30-008
	ИЭК
	шт
	48
	
	Уточнить по проекту

	12
	Сетка для  для скатной кровли:
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Пруток 8мм (125м) оцинкованная сталь IEK
	
	ZPR10-11-008-125
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	14
	Дер.-заж. соед. пр. кр. 6-10мм оп. L=100мм оц. сталь HDZ IEK
	
	ZHC81-14-1-10-100
	ИЭК
	шт
	360
	
	

	15
	Размер  ячейки мп сетки
	
	
	
	м
	11,5
	
	

	16
	Коэффициент формы здания
	
	
	
	
	0,5
	
	

	17
	Компенсатор 8мм алюминий IEK
	
	ZPR10D-KM-30-008
	ИЭК
	шт
	8
	
	

	18
	Длина  прутка
	
	
	
	м
	785
	
	

	19
	Заж. соед. пр. кр. 6-10мм оц. сталь HDZ IEK
	
	ZCC80-14-1-10
	ИЭК
	шт
	157
	
	

	20
	Дер. пров. кругл. 8-10мм для конька h=110мм оц. сталь IEK
	
	ZDP80-11-4-18-110
	ИЭК
	шт
	200
	
	

	21
	Дер. пр. кр. 6-10мм желоб водостока оц. сталь HDZ IEK
	
	ZDP80-14-8-16
	ИЭК
	шт
	100
	
	Уточнить по проекту

	26
	Пруток 8мм (125м) оцинкованная сталь HDZ IEK
	
	ZPR10-11-008-125
	ИЭК
	шт
	3
	
	

	27
	Дер. пр. кр. 5-10мм вод. труб. 220-570мм оц. сталь HDZ IEK
	
	ZDP81-14-7-570
	ИЭК
	шт
	260
	
	По водосточной трубе

	28
	Общая длина проводника
	
	
	
	м
	330
	
	

	33
	Полоса 40х4мм (42м) оцинкованная сталь IEK
	
	ZPS10-11-040-042
	ИЭК
	шт
	11
	
	

	34
	Полоса 40х4мм (3м) оцинкованная сталь IEK
	
	ZPS10-11-040-003
	ИЭК
	шт
	33
	
	

	35
	Стержень заземления б/м 20х1500мм оц. сталь HDZ IEK
	
	ZST12-14-020-001
	ИЭК
	шт
	66
	
	

	36
	Наконечник заземления безмуфтовый сталь IEK
	
	ZNZ11-10-016
	ИЭК
	шт
	33
	
	

	37
	Головка удароприёмная безмуфтовая сталь IEK
	
	ZGU11-10-022
	ИЭК
	шт
	33
	
	

	38
	Заж. зазем. с раз. крес. стержень-пол./пр. оц. сталь HDZ IEK
	
	ZGC38-14-1-16-40
	ИЭК
	шт
	33
	
	

	39
	Паста токопроводящая 0,1л IEK
	
	ZPC10-100
	ИЭК
	шт
	5
	
	

	40
	Лента изоляционная 0,5х45мм 10м IEK
	
	ZIZ10-D05-45-10-K02
	ИЭК
	шт
	7
	
	

	41
	Дер. полосы 25-40мм оц. сталь HDZ IEK
	
	ZDP70-14-1-40
	ИЭК
	шт
	33
	
	

	42
	Заж. крес. с раз. пол.-пол. 40мм оц. сталь HDZ IEK
	
	ZCC68-14-1-40
	ИЭК
	шт
	49
	
	

	43
	Насадка для перфоратора SDS-max L=250мм D=15мм IEK
	
	TNP20-250-15
	ИЭК
	шт
	3
	
	

	44
	Заж. соед. контр. пр. 6-8мм-полоса 40мм оц. сталь TD IEK
	
	ZCC56-13-1-68-40
	ИЭК
	шт
	35
	
	

	45
	Цинк-спрей для металлических поверхностей 400мл IEK
	
	CAC11-AP-0400
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	49
	Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь IEK
	
	ZPS20-11-040-030
	ИЭК
	шт
	2
	
	Уточнить по проекту (см. раздел ЭОМ)

	50
	Дер. полосы 25-40мм оц. сталь HDZ IEK
	
	ZDP70-14-1-40
	ИЭК
	шт
	50
	
	Уточнить по проекту (см. раздел ЭОМ)

	54
	Коробка КУП КМ41361 100х100х50мм IP44 6 вв. (7035) IEK
	
	UKO21-100-100-050-K41-55U
	ИЭК
	шт
	20
	
	Количество уточнить по проекту (см. раздел ЭОМ)

	58
	Подставка разборная универсальная машинки выравнивания IEK
	
	Z3L10D-MV-01
	ИЭК
	шт
	
	
	Уточнить необходимость применения

	59
	Машинка выравнивания пр./полоса ручн. привод 9 роликов IEK
	
	ZMV10-09
	ИЭК
	шт
	
	
	Уточнить необходимость применения
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