| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FORMAT Крыша и основание 600х600 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-KO-060-060-54 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 4 | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-ST-200 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 5 | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK |  | FO-00D-KC-010-7035 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 6 | FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7021 (2шт/компл) IEK |  | FO-00D-PC-010-060-7021 | ИЭК | компл | 2 |  |  |
| 7 | FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 8 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-1 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 9 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-2 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 10 | FORMAT Панель боковая 2000х600 IP54 (2шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-SP-200-060-54 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 11 | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK |  | FO-00-RB | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 12 | Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS |  | 2000000156132 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 13 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 14 | FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK |  | YKM40D-FO-DM-200-060 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 15 | FORMAT Карман для документации 600 IEK |  | FO-00-PD-060 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 16 | FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK |  | YKM40D-FO-VRA-060 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 17 | FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK |  | YKM40D-FO-VRB-060 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 18 | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-BTS-006-016 | ИЭК | компл | 10 |  |  |
| 19 | FORMAT Комплект для соединения шкафов IP54 IEK |  | YKM40D-FO-JK-200-54 | ИЭК | компл | 3 |  |  |
| 20 | FORMAT Пластина соединительная (8шт/компл) IEK |  | FO-00-CPL | ИЭК | компл | 3 |  |  |
| 22 | KARAT Выкл-разъед. ВРК реверс. без рукоятки 3P 630А IEK |  | KA-VR20-3-0630 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 23 | KARAT Рукоятка прямого управления ВРК реверс 630-800А IEK |  | KA-VR20D-RY-0630-0800 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 25 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P G 50кА 250А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3G-050-0250A-ATUC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 26 | ARMAT Расширители выводов MCCB 3P типоразмер G IEK |  | AR-MCCBD-FC-000-3-02-C | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 28 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 35кА 80А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3A-035-0080A-ATUC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 29 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 32А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0032A-ATUC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 31 | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5S МПИ08 IEK |  | ITT30-3-05-0600-08 | ИЭК | шт | 3 |  |  |
| 32 | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5 МПИ08 IEK |  | ITT30-2-05-0600-08 | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 34 | ARMAT Анализатор качества электроэнергии PQ720C IEK |  | AR-PQ23-6-3-4-LCD | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 35 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 36 | ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK |  | AR-M06N-3-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 38 | Реле фаз ORF-10 3ф. 2 конт. 127-265В AC с контр. нейтр. ONI |  | ORF-10-127-265VAC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 39 | ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK |  | AR-M06N-3-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 41 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK |  | YXD12 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 42 | ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 43 | Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002-ZGL | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 45 | Шина М1Т 6х60х4000мм IEK |  | YBC10-06-060 | ИЭК | м | 3 |  |  |
| 46 | Изолятор SM60 (М8) силовой с болтом IEK |  | YIS11-60-20-B | ИЭК | шт | 8 |  |  |
| 47 | Шина М1Т 5х40х4000мм IEK |  | YBC10-05-040 | ИЭК | м | 8 |  |  |
| 49 | ВП2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | FORMAT Крыша и основание 600х600 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-KO-060-060-54 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 51 | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-ST-200 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 52 | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK |  | FO-00D-KC-010-7035 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 53 | FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7021 (2шт/компл) IEK |  | FO-00D-PC-010-060-7021 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 54 | FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 55 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-1 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 56 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-2 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 57 | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK |  | FO-00-RB | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 58 | Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS |  | 2000000156132 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 59 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 60 | FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK |  | YKM40D-FO-DM-200-060 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 61 | FORMAT Карман для документации 600 IEK |  | FO-00-PD-060 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 62 | FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK |  | YKM40D-FO-VRA-060 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 63 | FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK |  | YKM40D-FO-VRB-060 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 64 | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-BTS-006-016 | ИЭК | компл | 10 |  |  |
| 66 | KARAT Выкл-разъед. ВРК реверс. без рукоятки 3P 630А IEK |  | KA-VR20-3-0630 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 67 | KARAT Рукоятка прямого управления ВРК реверс 630-800А IEK |  | KA-VR20D-RY-0630-0800 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 69 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P G 50кА 250А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3G-050-0250A-ATUC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 70 | ARMAT Расширители выводов MCCB 3P типоразмер G IEK |  | AR-MCCBD-FC-000-3-02-C | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 72 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 35кА 80А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3A-035-0080A-ATUC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 73 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 32А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0032A-ATUC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 74 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 25А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0025A-ATUC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 76 | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5S МПИ08 IEK |  | ITT30-3-05-0600-08 | ИЭК | шт | 3 |  |  |
| 77 | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5 МПИ08 IEK |  | ITT30-2-05-0600-08 | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 79 | ARMAT Анализатор качества электроэнергии PQ720C IEK |  | AR-PQ23-6-3-4-LCD | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 80 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 81 | ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK |  | AR-M06N-3-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 83 | Реле фаз ORF-10 3ф. 2 конт. 127-265В AC с контр. нейтр. ONI |  | ORF-10-127-265VAC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 84 | ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK |  | AR-M06N-3-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 86 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK |  | YXD12 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 87 | ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 88 | Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002-ZGL | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 90 | Шина М1Т 6х60х4000мм IEK |  | YBC10-06-060 | ИЭК | м | 3 |  |  |
| 91 | Изолятор SM60 (М8) силовой с болтом IEK |  | YIS11-60-20-B | ИЭК | шт | 8 |  |  |
| 92 | Шина М1Т 5х40х4000мм IEK |  | YBC10-05-040 | ИЭК | м | 8 |  |  |
| 94 | РП1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | FORMAT Крыша и основание 600х600 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-KO-060-060-54 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 96 | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-ST-200 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 97 | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK |  | FO-00D-KC-010-7035 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 98 | FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7021 (2шт/компл) IEK |  | FO-00D-PC-010-060-7021 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 99 | FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 100 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-1 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 101 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-2 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 102 | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK |  | FO-00-RB | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 103 | Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS |  | 2000000156132 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 104 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 105 | FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK |  | YKM40D-FO-DM-200-060 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 106 | FORMAT Карман для документации 600 IEK |  | FO-00-PD-060 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 107 | FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK |  | YKM40D-FO-VRA-060 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 108 | FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK |  | YKM40D-FO-VRB-060 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 109 | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-BTS-006-016 | ИЭК | компл | 10 |  |  |
| 111 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 25А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0025A-ATUC | ИЭК | шт | 8 |  |  |
| 112 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 32А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0032A-ATUC | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 113 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 20А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0020A-ATUC | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 114 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 35кА 80А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3A-035-0080A-ATUC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 115 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 35кА 100А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3A-035-0100A-ATUC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 116 | ARMAT Авт. выкл. M10N 1P C 16А IEK |  | AR-M10N-1-C016 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 118 | Шина М1Т 6х60х4000мм IEK |  | YBC10-06-060 | ИЭК | м | 2 |  |  |
| 119 | Изолятор SM60 (М8) силовой с болтом IEK |  | YIS11-60-20-B | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 120 | Шина М1Т 5х30х4000мм IEK |  | YBC10-05-030 | ИЭК | м | 2 |  |  |
| 121 | Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой с болтом IEK |  | YIS11-4-30-B | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 123 | РП2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | FORMAT Крыша и основание 800х600 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-KO-080-060-54 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 125 | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-ST-200 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 126 | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK |  | FO-00D-KC-010-7035 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 127 | FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7021 (2шт/компл) IEK |  | FO-00D-PC-010-080-7021 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 128 | FORMAT Панель задняя 2000х800 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 129 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-1 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 130 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-2 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 131 | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK |  | FO-00-RB | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 132 | Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS |  | 2000000156132 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 133 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 134 | FORMAT Дверь метал. 2000х800 IEK |  | YKM40D-FO-DM-200-080 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 135 | FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK |  | YKM40D-FO-VRA-060 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 136 | FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK |  | YKM40D-FO-VRB-080 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 137 | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-BTS-006-016 | ИЭК | компл | 10 |  |  |
| 139 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 40А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0040A-ATUC | ИЭК | шт | 3 |  |  |
| 140 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 32А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0032A-ATUC | ИЭК | шт | 7 |  |  |
| 141 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 50А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0050A-ATUC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 142 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 63А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0063A-ATUC | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 143 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 25А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0025A-ATUC | ИЭК | шт | 7 |  |  |
| 144 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 35кА 80А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3A-035-0080A-ATUC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 146 | ARMAT Контактор КМИ-А-34012 LC1D 40А 230В/АС3 1NO/1NC IEK |  | AR-ACC-31-040-230-11 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 147 | ARMAT Контактор КМИ-А-48012 LC1D 80А 230В/АС3 1NO/1NC IEK |  | AR-ACC-41-080-230-11 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 148 | ARMAT Контактор КМИ-А-49512 LC1D 95А 230В/АС3 1NO/1NC IEK |  | AR-ACC-41-095-230-11 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 150 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK |  | YXD12 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 151 | ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002 | ИЭК | шт | 6 |  |  |
| 152 | Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002-ZGL | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 154 | Шина М1Т 6х60х4000мм IEK |  | YBC10-06-060 | ИЭК | м | 2 |  |  |
| 155 | Изолятор SM60 (М8) силовой с болтом IEK |  | YIS11-60-20-B | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 156 | Шина М1Т 5х30х4000мм IEK |  | YBC10-05-030 | ИЭК | м | 3 |  |  |
| 157 | Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой с болтом IEK |  | YIS11-4-30-B | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 159 | АВР1 с РП3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | FORMAT Крыша и основание 600х600 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-KO-060-060-54 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 161 | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-ST-200 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 162 | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK |  | FO-00D-KC-010-7035 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 163 | FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7021 (2шт/компл) IEK |  | FO-00D-PC-010-060-7021 | ИЭК | компл | 2 |  |  |
| 164 | FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 165 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-1 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 166 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-2 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 167 | FORMAT Панель боковая 2000х600 IP54 (2шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-SP-200-060-54 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 168 | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK |  | FO-00-RB | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 169 | Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS |  | 2000000156132 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 170 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 171 | FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK |  | YKM40D-FO-DM-200-060 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 172 | FORMAT Карман для документации 600 IEK |  | FO-00-PD-060 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 173 | FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK |  | YKM40D-FO-VRA-060 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 174 | FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK |  | YKM40D-FO-VRB-060 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 175 | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-BTS-006-016 | ИЭК | компл | 10 |  |  |
| 177 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 50кА 125А эл. станд. IEK |  | AR-MCCB-3A-050-0125A-ELSC | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 179 | ARMAT Контактор КМИ-А-48012 LC1D 80А 230В/АС3 1NO/1NC IEK |  | AR-ACC-41-080-230-11 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 181 | Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) IEK |  | KKM30D-MB | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 182 | ARMAT контакт дополнительный фронтальный 2НО+2НЗ |  | LADN22 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 183 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 184 | ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK |  | AR-M06N-3-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 185 | Реле фаз ORF-10 3ф. 2 конт. 127-265В AC с контр. нейтр. ONI |  | ORF-10-127-265VAC | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 186 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В AC/DC IEK |  | BLS10-ADDS-230-K06 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 187 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм желтый 230В AC/DC IEK |  | BLS10-ADDS-230-K05 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 189 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK |  | YXD12 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 190 | ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002 | ИЭК | шт | 12 |  |  |
| 191 | Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002-ZGL | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 193 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 МПИ08 IEK |  | ITT10-2-05-0100-08 | ИЭК | шт | 3 |  |  |
| 195 | ARMAT Анализатор качества электроэнергии PQ720C IEK |  | AR-PQ23-6-3-4-LCD | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 196 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 197 | ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK |  | AR-M06N-3-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 199 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 32А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0032A-ATUC | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 200 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 25А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0025A-ATUC | ИЭК | шт | 5 |  |  |
| 201 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 16А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0016A-ATUC | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 202 | ARMAT Авт. выкл. M10N 1P C 16А IEK |  | AR-M10N-1-C016 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 204 | TEKFOR Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN IEK |  | TF-DN10-4-15-125 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 205 | TEKFOR DIN-рейка 35х15х1,5мм оцинкованная 100см IEK |  | TF-DN25-0100 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 207 | ARMAT Контактор КМИ-А-34012 LC1D 40А 230В/АС3 1NO/1NC IEK |  | AR-ACC-31-040-230-11 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 209 | Шина М1Т 5х30х4000мм IEK |  | YBC10-05-030 | ИЭК | м | 2 |  |  |
| 210 | Изолятор SM30 (М8) силовой с болтом IEK |  | YIS11-30-08-B | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 212 | АВР2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | FORMAT Крыша и основание 600х600 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-KO-060-060-54 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 214 | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-ST-200 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 215 | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK |  | FO-00D-KC-010-7035 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 216 | FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7021 (2шт/компл) IEK |  | FO-00D-PC-010-060-7021 | ИЭК | компл | 2 |  |  |
| 217 | FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 218 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-1 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 219 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-2 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 220 | FORMAT Панель боковая 2000х600 IP54 (2шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-SP-200-060-54 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 221 | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK |  | FO-00-RB | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 222 | Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS |  | 2000000156132 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 223 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 224 | FORMAT Дверь метал. 2000х600 RAL3020 красная IEK |  | YKM40D-FO-DMR-200-060 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 225 | FORMAT Карман для документации 600 IEK |  | FO-00-PD-060 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 226 | FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK |  | YKM40D-FO-VRA-060 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 227 | FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK |  | YKM40D-FO-VRB-060 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 228 | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-BTS-006-016 | ИЭК | компл | 10 |  |  |
| 229 | FORMAT Комплект для соединения шкафов IP54 IEK |  | YKM40D-FO-JK-200-54 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 230 | FORMAT Пластина соединительная (8шт/компл) IEK |  | FO-00-CPL | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 232 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 35кА 125А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3A-035-0125A-ATUC | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 233 | Контактор КТИ-51503 реверс 150А 230В/АС3 IEK |  | KKT53-150-230-10 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 235 | Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2NO+2NC IEK |  | KPK10-22 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 236 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 237 | ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK |  | AR-M06N-3-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 238 | Реле фаз ORF-10 3ф. 2 конт. 127-265В AC с контр. нейтр. ONI |  | ORF-10-127-265VAC | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 239 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В AC/DC IEK |  | BLS10-ADDS-230-K06 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 240 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм желтый 230В AC/DC IEK |  | BLS10-ADDS-230-K05 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 241 | ARMAT Контактор КМИ-А-11812 LC1D 18А 230В/АС3 1NO/1NC IEK |  | AR-ACC-11-018-230-11 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 243 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK |  | YXD12 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 244 | ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002 | ИЭК | шт | 8 |  |  |
| 245 | Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002-ZGL | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 247 | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 МПИ08 IEK |  | ITT10-2-05-0150-08 | ИЭК | шт | 3 |  |  |
| 249 | ARMAT Анализатор качества электроэнергии PQ720C IEK |  | AR-PQ23-6-3-4-LCD | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 250 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 251 | ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK |  | AR-M06N-3-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 252 | TEKFOR DIN-рейка 35х15х1,5мм оцинкованная 100см IEK |  | TF-DN25-0100 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 253 | Шина М1Т 5х30х4000мм IEK |  | YBC10-05-030 | ИЭК | м | 2 |  |  |
| 254 | Изолятор SM30 (М8) силовой с болтом IEK |  | YIS11-30-08-B | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 256 | ПЭСПЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | FORMAT Крыша и основание 800х600 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-KO-080-060-54 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 258 | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-ST-200 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 259 | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK |  | FO-00D-KC-010-7035 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 260 | FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7021 (2шт/компл) IEK |  | FO-00D-PC-010-080-7021 | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 261 | FORMAT Панель задняя 2000х800 IP54 IEK |  | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 262 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-1 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 263 | FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK |  | FO-00-NPE-2 | ИЭК | упак | 1 |  |  |
| 264 | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK |  | FO-00-RB | ИЭК | компл | 1 |  |  |
| 265 | Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS |  | 2000000156132 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 266 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 267 | FORMAT Дверь метал. 2000х800 RAL3020 красная IEK |  | YKM40D-FO-DMR-200-080 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 268 | FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK |  | YKM40D-FO-VRA-060 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 269 | FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK |  | YKM40D-FO-VRB-080 | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 270 | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK |  | YKM40D-FO-BTS-006-016 | ИЭК | компл | 10 |  |  |
| 272 | ARMAT Авт. выкл. без тепл. расц. M10N-MA 3P D 25А IEK |  | AR-M10N-MA-3-D025 | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 273 | ARMAT Авт. выкл. без тепл. расц. M10N-MA 3P D 32А IEK |  | AR-M10N-MA-3-D032 | ИЭК | шт | 5 |  |  |
| 275 | ARMAT Авт. выкл. M10N 1P C 16А IEK |  | AR-M10N-1-C016 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 277 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 25А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0025A-ATUC | ИЭК | шт | 8 |  |  |
| 278 | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 16А ТМ рег. IEK |  | AR-MCCB-3S-035-0016A-ATUC | ИЭК | шт | 7 |  |  |
| 280 | ARMAT Контактор модульный KMR 20А 230В AC 2НО IEK |  | AR-KMR10-020-20-230 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 282 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK |  | YXD12 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 283 | ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 284 | Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002-ZGL | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 285 | TEKFOR DIN-рейка 35х15х1,5мм оцинкованная 100см IEK |  | TF-DN25-0100 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 286 | Шина М1Т 5х30х4000мм IEK |  | YBC10-05-030 | ИЭК | м | 4 |  |  |
| 287 | Изолятор SM30 (М8) силовой с болтом IEK |  | YIS11-30-08-B | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 288 | Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой с болтом IEK |  | YIS11-4-30-B | ИЭК | шт | 2 |  |  |