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	[bookmark: _GoBack]Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа
опросного листа
	Код обору-
дования,
изделия,
материала
	Завод-
изготовитель
	Еди-
ница
изме-
рения
	Коли-
чество
	Масса
единицы,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	ВРУ
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ВП1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	FORMAT Крыша и основание 600х600 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-KO-060-060-54
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	4
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-ST-200
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	5
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00D-KC-010-7035
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	6
	FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7021 (2шт/компл) IEK
	
	FO-00D-PC-010-060-7021
	ИЭК
	компл
	2
	
	

	7
	FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-FP-200-060-54
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	8
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-1
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	9
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-2
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	10
	FORMAT Панель боковая 2000х600 IP54 (2шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-SP-200-060-54
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	11
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00-RB
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	12
	Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	
	2000000156132
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	13
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	14
	FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK
	
	YKM40D-FO-DM-200-060
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	15
	FORMAT Карман для документации 600 IEK
	
	FO-00-PD-060
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	16
	FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK
	
	YKM40D-FO-VRA-060
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	17
	FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK
	
	YKM40D-FO-VRB-060
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	18
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	ИЭК
	компл
	10
	
	

	19
	FORMAT Комплект для соединения шкафов IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-JK-200-54
	ИЭК
	компл
	3
	
	

	20
	FORMAT Пластина соединительная (8шт/компл) IEK
	
	FO-00-CPL
	ИЭК
	компл
	3
	
	

	22
	KARAT Выкл-разъед. ВРК реверс. без рукоятки 3P 630А IEK
	
	KA-VR20-3-0630
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	23
	KARAT Рукоятка прямого управления ВРК реверс 630-800А IEK
	
	KA-VR20D-RY-0630-0800
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	25
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P G 50кА 250А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3G-050-0250A-ATUC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	26
	ARMAT Расширители выводов MCCB 3P типоразмер G IEK
	
	AR-MCCBD-FC-000-3-02-C
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	28
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 35кА 80А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3A-035-0080A-ATUC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	29
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 32А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0032A-ATUC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	31
	Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5S МПИ08 IEK
	
	ITT30-3-05-0600-08
	ИЭК
	шт
	3
	
	

	32
	Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5 МПИ08 IEK
	
	ITT30-2-05-0600-08
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	34
	ARMAT Анализатор качества электроэнергии PQ720C IEK
	
	AR-PQ23-6-3-4-LCD
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	35
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	36
	ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK
	
	AR-M06N-3-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	38
	Реле фаз ORF-10 3ф. 2 конт. 127-265В AC с контр. нейтр. ONI
	
	ORF-10-127-265VAC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	39
	ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK
	
	AR-M06N-3-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	41
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK
	
	YXD12
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	42
	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	43
	Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002-ZGL
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	45
	Шина М1Т 6х60х4000мм IEK
	
	YBC10-06-060
	ИЭК
	м
	3
	
	

	46
	Изолятор SM60 (М8) силовой с болтом IEK
	
	YIS11-60-20-B
	ИЭК
	шт
	8
	
	

	47
	Шина М1Т 5х40х4000мм IEK
	
	YBC10-05-040
	ИЭК
	м
	8
	
	

	49
	ВП2
	
	
	
	
	
	
	

	50
	FORMAT Крыша и основание 600х600 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-KO-060-060-54
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	51
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-ST-200
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	52
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00D-KC-010-7035
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	53
	FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7021 (2шт/компл) IEK
	
	FO-00D-PC-010-060-7021
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	54
	FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-FP-200-060-54
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	55
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-1
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	56
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-2
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	57
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00-RB
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	58
	Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	
	2000000156132
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	59
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	60
	FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK
	
	YKM40D-FO-DM-200-060
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	61
	FORMAT Карман для документации 600 IEK
	
	FO-00-PD-060
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	62
	FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK
	
	YKM40D-FO-VRA-060
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	63
	FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK
	
	YKM40D-FO-VRB-060
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	64
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	ИЭК
	компл
	10
	
	

	66
	KARAT Выкл-разъед. ВРК реверс. без рукоятки 3P 630А IEK
	
	KA-VR20-3-0630
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	67
	KARAT Рукоятка прямого управления ВРК реверс 630-800А IEK
	
	KA-VR20D-RY-0630-0800
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	69
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P G 50кА 250А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3G-050-0250A-ATUC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	70
	ARMAT Расширители выводов MCCB 3P типоразмер G IEK
	
	AR-MCCBD-FC-000-3-02-C
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	72
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 35кА 80А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3A-035-0080A-ATUC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	73
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 32А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0032A-ATUC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	74
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 25А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0025A-ATUC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	76
	Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5S МПИ08 IEK
	
	ITT30-3-05-0600-08
	ИЭК
	шт
	3
	
	

	77
	Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5 МПИ08 IEK
	
	ITT30-2-05-0600-08
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	79
	ARMAT Анализатор качества электроэнергии PQ720C IEK
	
	AR-PQ23-6-3-4-LCD
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	80
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	81
	ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK
	
	AR-M06N-3-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	83
	Реле фаз ORF-10 3ф. 2 конт. 127-265В AC с контр. нейтр. ONI
	
	ORF-10-127-265VAC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	84
	ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK
	
	AR-M06N-3-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	86
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK
	
	YXD12
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	87
	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	88
	Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002-ZGL
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	90
	Шина М1Т 6х60х4000мм IEK
	
	YBC10-06-060
	ИЭК
	м
	3
	
	

	91
	Изолятор SM60 (М8) силовой с болтом IEK
	
	YIS11-60-20-B
	ИЭК
	шт
	8
	
	

	92
	Шина М1Т 5х40х4000мм IEK
	
	YBC10-05-040
	ИЭК
	м
	8
	
	

	94
	РП1
	
	
	
	
	
	
	

	95
	FORMAT Крыша и основание 600х600 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-KO-060-060-54
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	96
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-ST-200
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	97
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00D-KC-010-7035
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	98
	FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7021 (2шт/компл) IEK
	
	FO-00D-PC-010-060-7021
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	99
	FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-FP-200-060-54
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	100
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-1
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	101
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-2
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	102
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00-RB
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	103
	Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	
	2000000156132
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	104
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	105
	FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK
	
	YKM40D-FO-DM-200-060
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	106
	FORMAT Карман для документации 600 IEK
	
	FO-00-PD-060
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	107
	FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK
	
	YKM40D-FO-VRA-060
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	108
	FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK
	
	YKM40D-FO-VRB-060
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	109
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	ИЭК
	компл
	10
	
	

	111
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 25А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0025A-ATUC
	ИЭК
	шт
	8
	
	

	112
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 32А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0032A-ATUC
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	113
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 20А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0020A-ATUC
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	114
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 35кА 80А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3A-035-0080A-ATUC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	115
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 35кА 100А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3A-035-0100A-ATUC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	116
	ARMAT Авт. выкл. M10N 1P C 16А IEK
	
	AR-M10N-1-C016
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	118
	Шина М1Т 6х60х4000мм IEK
	
	YBC10-06-060
	ИЭК
	м
	2
	
	

	119
	Изолятор SM60 (М8) силовой с болтом IEK
	
	YIS11-60-20-B
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	120
	Шина М1Т 5х30х4000мм IEK
	
	YBC10-05-030
	ИЭК
	м
	2
	
	

	121
	Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой с болтом IEK
	
	YIS11-4-30-B
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	123
	РП2
	
	
	
	
	
	
	

	124
	FORMAT Крыша и основание 800х600 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-KO-080-060-54
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	125
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-ST-200
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	126
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00D-KC-010-7035
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	127
	FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7021 (2шт/компл) IEK
	
	FO-00D-PC-010-080-7021
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	128
	FORMAT Панель задняя 2000х800 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-FP-200-080-54
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	129
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-1
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	130
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-2
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	131
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00-RB
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	132
	Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	
	2000000156132
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	133
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	134
	FORMAT Дверь метал. 2000х800 IEK
	
	YKM40D-FO-DM-200-080
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	135
	FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK
	
	YKM40D-FO-VRA-060
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	136
	FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK
	
	YKM40D-FO-VRB-080
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	137
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	ИЭК
	компл
	10
	
	

	139
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 40А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0040A-ATUC
	ИЭК
	шт
	3
	
	

	140
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 32А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0032A-ATUC
	ИЭК
	шт
	7
	
	

	141
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 50А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0050A-ATUC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	142
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 63А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0063A-ATUC
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	143
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 25А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0025A-ATUC
	ИЭК
	шт
	7
	
	

	144
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 35кА 80А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3A-035-0080A-ATUC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	146
	ARMAT Контактор КМИ-А-34012 LC1D 40А 230В/АС3 1NO/1NC IEK
	
	AR-ACC-31-040-230-11
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	147
	ARMAT Контактор КМИ-А-48012 LC1D 80А 230В/АС3 1NO/1NC IEK
	
	AR-ACC-41-080-230-11
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	148
	ARMAT Контактор КМИ-А-49512 LC1D 95А 230В/АС3 1NO/1NC IEK
	
	AR-ACC-41-095-230-11
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	150
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK
	
	YXD12
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	151
	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002
	ИЭК
	шт
	6
	
	

	152
	Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002-ZGL
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	154
	Шина М1Т 6х60х4000мм IEK
	
	YBC10-06-060
	ИЭК
	м
	2
	
	

	155
	Изолятор SM60 (М8) силовой с болтом IEK
	
	YIS11-60-20-B
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	156
	Шина М1Т 5х30х4000мм IEK
	
	YBC10-05-030
	ИЭК
	м
	3
	
	

	157
	Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой с болтом IEK
	
	YIS11-4-30-B
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	159
	АВР1 с РП3
	
	
	
	
	
	
	

	160
	FORMAT Крыша и основание 600х600 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-KO-060-060-54
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	161
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-ST-200
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	162
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00D-KC-010-7035
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	163
	FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7021 (2шт/компл) IEK
	
	FO-00D-PC-010-060-7021
	ИЭК
	компл
	2
	
	

	164
	FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-FP-200-060-54
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	165
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-1
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	166
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-2
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	167
	FORMAT Панель боковая 2000х600 IP54 (2шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-SP-200-060-54
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	168
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00-RB
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	169
	Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	
	2000000156132
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	170
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	171
	FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK
	
	YKM40D-FO-DM-200-060
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	172
	FORMAT Карман для документации 600 IEK
	
	FO-00-PD-060
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	173
	FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK
	
	YKM40D-FO-VRA-060
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	174
	FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK
	
	YKM40D-FO-VRB-060
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	175
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	ИЭК
	компл
	10
	
	

	177
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 50кА 125А эл. станд. IEK
	
	AR-MCCB-3A-050-0125A-ELSC
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	179
	ARMAT Контактор КМИ-А-48012 LC1D 80А 230В/АС3 1NO/1NC IEK
	
	AR-ACC-41-080-230-11
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	181
	Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) IEK
	
	KKM30D-MB
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	182
	ARMAT контакт дополнительный фронтальный 2НО+2НЗ
	
	LADN22
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	183
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	184
	ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK
	
	AR-M06N-3-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	185
	Реле фаз ORF-10 3ф. 2 конт. 127-265В AC с контр. нейтр. ONI
	
	ORF-10-127-265VAC
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	186
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В AC/DC IEK
	
	BLS10-ADDS-230-K06
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	187
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм желтый 230В AC/DC IEK
	
	BLS10-ADDS-230-K05
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	189
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK
	
	YXD12
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	190
	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002
	ИЭК
	шт
	12
	
	

	191
	Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002-ZGL
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	193
	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 МПИ08 IEK
	
	ITT10-2-05-0100-08
	ИЭК
	шт
	3
	
	

	195
	ARMAT Анализатор качества электроэнергии PQ720C IEK
	
	AR-PQ23-6-3-4-LCD
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	196
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	197
	ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK
	
	AR-M06N-3-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	199
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 32А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0032A-ATUC
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	200
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 25А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0025A-ATUC
	ИЭК
	шт
	5
	
	

	201
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 16А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0016A-ATUC
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	202
	ARMAT Авт. выкл. M10N 1P C 16А IEK
	
	AR-M10N-1-C016
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	204
	TEKFOR Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN IEK
	
	TF-DN10-4-15-125
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	205
	TEKFOR DIN-рейка 35х15х1,5мм оцинкованная 100см IEK
	
	TF-DN25-0100
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	207
	ARMAT Контактор КМИ-А-34012 LC1D 40А 230В/АС3 1NO/1NC IEK
	
	AR-ACC-31-040-230-11
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	209
	Шина М1Т 5х30х4000мм IEK
	
	YBC10-05-030
	ИЭК
	м
	2
	
	

	210
	Изолятор SM30 (М8) силовой с болтом IEK
	
	YIS11-30-08-B
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	212
	АВР2
	
	
	
	
	
	
	

	213
	FORMAT Крыша и основание 600х600 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-KO-060-060-54
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	214
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-ST-200
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	215
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00D-KC-010-7035
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	216
	FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7021 (2шт/компл) IEK
	
	FO-00D-PC-010-060-7021
	ИЭК
	компл
	2
	
	

	217
	FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-FP-200-060-54
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	218
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-1
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	219
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-2
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	220
	FORMAT Панель боковая 2000х600 IP54 (2шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-SP-200-060-54
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	221
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00-RB
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	222
	Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	
	2000000156132
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	223
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	224
	FORMAT Дверь метал. 2000х600 RAL3020 красная IEK
	
	YKM40D-FO-DMR-200-060
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	225
	FORMAT Карман для документации 600 IEK
	
	FO-00-PD-060
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	226
	FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK
	
	YKM40D-FO-VRA-060
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	227
	FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK
	
	YKM40D-FO-VRB-060
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	228
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	ИЭК
	компл
	10
	
	

	229
	FORMAT Комплект для соединения шкафов IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-JK-200-54
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	230
	FORMAT Пластина соединительная (8шт/компл) IEK
	
	FO-00-CPL
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	232
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 35кА 125А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3A-035-0125A-ATUC
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	233
	Контактор КТИ-51503 реверс 150А 230В/АС3 IEK
	
	KKT53-150-230-10
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	235
	Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2NO+2NC IEK
	
	KPK10-22
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	236
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	237
	ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK
	
	AR-M06N-3-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	238
	Реле фаз ORF-10 3ф. 2 конт. 127-265В AC с контр. нейтр. ONI
	
	ORF-10-127-265VAC
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	239
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В AC/DC IEK
	
	BLS10-ADDS-230-K06
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	240
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм желтый 230В AC/DC IEK
	
	BLS10-ADDS-230-K05
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	241
	ARMAT Контактор КМИ-А-11812 LC1D 18А 230В/АС3 1NO/1NC IEK
	
	AR-ACC-11-018-230-11
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	243
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK
	
	YXD12
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	244
	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002
	ИЭК
	шт
	8
	
	

	245
	Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002-ZGL
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	247
	Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 МПИ08 IEK
	
	ITT10-2-05-0150-08
	ИЭК
	шт
	3
	
	

	249
	ARMAT Анализатор качества электроэнергии PQ720C IEK
	
	AR-PQ23-6-3-4-LCD
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	250
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	251
	ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 6А IEK
	
	AR-M06N-3-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	252
	TEKFOR DIN-рейка 35х15х1,5мм оцинкованная 100см IEK
	
	TF-DN25-0100
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	253
	Шина М1Т 5х30х4000мм IEK
	
	YBC10-05-030
	ИЭК
	м
	2
	
	

	254
	Изолятор SM30 (М8) силовой с болтом IEK
	
	YIS11-30-08-B
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	256
	ПЭСПЗ
	
	
	
	
	
	
	

	257
	FORMAT Крыша и основание 800х600 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-KO-080-060-54
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	258
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-ST-200
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	259
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00D-KC-010-7035
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	260
	FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7021 (2шт/компл) IEK
	
	FO-00D-PC-010-080-7021
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	261
	FORMAT Панель задняя 2000х800 IP54 IEK
	
	YKM40D-FO-FP-200-080-54
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	262
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 1 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-1
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	263
	FORMAT Кронштейн N-PE тип 2 (2шт/упак) IEK
	
	FO-00-NPE-2
	ИЭК
	упак
	1
	
	

	264
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	
	FO-00-RB
	ИЭК
	компл
	1
	
	

	265
	Светильник ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	
	2000000156132
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	266
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	267
	FORMAT Дверь метал. 2000х800 RAL3020 красная IEK
	
	YKM40D-FO-DMR-200-080
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	268
	FORMAT Рейка монтажная тип А 600 IEK
	
	YKM40D-FO-VRA-060
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	269
	FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK
	
	YKM40D-FO-VRB-080
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	270
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	ИЭК
	компл
	10
	
	

	272
	ARMAT Авт. выкл. без тепл. расц. M10N-MA 3P D 25А IEK
	
	AR-M10N-MA-3-D025
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	273
	ARMAT Авт. выкл. без тепл. расц. M10N-MA 3P D 32А IEK
	
	AR-M10N-MA-3-D032
	ИЭК
	шт
	5
	
	

	275
	ARMAT Авт. выкл. M10N 1P C 16А IEK
	
	AR-M10N-1-C016
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	277
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 25А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0025A-ATUC
	ИЭК
	шт
	8
	
	

	278
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P S 35кА 16А ТМ рег. IEK
	
	AR-MCCB-3S-035-0016A-ATUC
	ИЭК
	шт
	7
	
	

	280
	ARMAT Контактор модульный KMR 20А 230В AC 2НО IEK
	
	AR-KMR10-020-20-230
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	282
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK
	
	YXD12
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	283
	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	284
	Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002-ZGL
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	285
	TEKFOR DIN-рейка 35х15х1,5мм оцинкованная 100см IEK
	
	TF-DN25-0100
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	286
	Шина М1Т 5х30х4000мм IEK
	
	YBC10-05-030
	ИЭК
	м
	4
	
	

	287
	Изолятор SM30 (М8) силовой с болтом IEK
	
	YIS11-30-08-B
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	288
	Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой с болтом IEK
	
	YIS11-4-30-B
	ИЭК
	шт
	2
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