## ШД
Устройство | Наименование | Артикул | Кол-во
1 | ITK LINEA N 18U 600x600мм стек. пер. дв. зад. мет. сер. | LN35-18U66-GM | 1
2 | ITK Полка стационарная L=400мм серая | FS35-400PI-R | 2
| ITK Набор закладных винтов-шайб-гаек (М6x12мм) 1 компл. | ITK-HP-28 | 7*
3 | ITK Кабельный органайзер 19" 1U, 5 колец, серый | C035-1M5RM | 2*
| ITK Комплект проводов заземления 50 см - 6шт; 80 см - 3шт | ER12-6568 | 1
| ITK Шина заземл. 4.83x25x3мм медь, ШМТ М1 12 точек подключ. М6 | ER-12-325-M1 | 1
FAN1 | ITK Модуль вентил. 1U с цифр. термостатом 2 вент. черный** | FM05-1U2TS-R | 1
X1 | ITK PDU 8 розеток нем. ст., с LED выкл, 1U, без шнура, вх. C14 | PH12-8D3 | 1
4 | ITK Панель электрораспределительная 3U с DIN-рейкой серая | EDP35-3U22M | 2*
G1 | ITK ELECTRA OR ИБП 1кВА/1кВт LCD 24VDC с АКБ 2x9AH** | EOR-0001KVA-1-002 | 1
| ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 3м, серый | PC01-C5EU-3M | 1*
| ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 2м, серый | PC01-C5EU-2M | 15*
| ITK Кабель электропитания PDU сечением 3x1,5 3м с разъёмом Schuko и без разъема | PC-D-3M | 1
A1 | ПЛК W. CPU 6 IO 2GB RAM 64GB ROM 24 В DC промышленного исполнения ONI | PLC-W-CPU-06-DC-2G64GND | 1
GA1 | Блок питания OPSE 220В AC/24В DC 120Вт ONI** | OPSE-DC24-120B | 1
QF1 | ARMAT Авт. выкл. M06N 2P C 10A IEK** | AR-M06N-2-C010 | 1
QF2 | ARMAT Авт. выкл. M06N 2P C 6A IEK** | AR-M06N-2-C006 | 1
A2-A16 | ПЛК W. Преобразователь интерфейсов Modbus RTU в Ethernet ONI | PLC-W-ACS-MBRTU-ETHIP | 15*
PC | Компьютер компактный промышленный процессор Intel Core i5 16Гб RAM 256Гб ROM SSD без экрана windows ONI** | ICW-O-I5-3-3S-N-00002 | 1
SW1 | Неуправляемый коммутатор ONI** | SU-430-16FE0000000000 | 1
XT1 | Клемма вводная силовая КВС 6-50мм2 3х-рядная серая IEK | YZN14-050-K03 | 1
*Количество определить проектом
**Оборудование с необходимыми характеристиками определить проектом