| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Панель №1 (РП1.1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORMAT Крыша и основание 1000х800 IP54 IEK | YKM40D-FO-KO-100-080-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK | YKM40D-FO-ST-200 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель боковая 2000х800 IP54 (2шт/компл) IEK | YKM40D-FO-SP-200-080-54 |  | ГК ИЭК | компл | 2 |  |  |
|  | FORMAT Панель задняя 2000х1000 IP54 IEK | YKM40D-FO-FP-200-100-54 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 1) 2000х1000 IEK | YKM40D-FO-DM-200-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 2) 2000х1000 IEK | YKM40D-FO-DMD-200-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Комплект для соединения шкафов IP54 IEK | YKM40D-FO-JK-200-54 |  | ГК ИЭК | компл | 9 |  |  |
|  | FORMAT Пластина соединительная (8шт/компл) IEK | FO-00-CPL |  | ГК ИЭК | компл | 9 |  |  |
|  | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK | FO-00D-KC-010-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х1000 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-100-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-080-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RIZB-080 |  | ГК ИЭК | компл | 3 |  |  |
|  | FORMAT Панель монтажная 250х1000 IEK | YKM40D-FO-MP-025-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 1000 IEK | YKM40D-FO-VRB-100 |  | ГК ИЭК | шт | 7 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK | YKM40D-FO-VRB-080 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK | YKM40D-FO-BTS-006-016 |  | ГК ИЭК | компл | 7 |  |  |
|  | Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK | YPP10-A4-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK | FO-00-RB |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS | 2000000156132 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK | AR-M06N-1-C006 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | Сальник MG 32 диаметр проводника 16-24мм IP68 IEK | YSA10-25-32-68-K02 |  | ГК ИЭК | шт | 120 |  |  |
|  | Сальник MG 25 диаметр проводника 13-18мм IP68 IEK | YSA20-15-25-68-K02 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Сальник MG 50 диаметр проводника 31-41мм IP68 IEK | YSA20-36-50-68-K02 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P N 85кА 1600А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3N-085-1600A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P G 50кА 250А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3G-050-0250A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P D 50кА 160А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3D-050-0160A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT10-3-05-0200 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT10-3-05-0150 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 60/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT10-3-05-0060 |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | Ошиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина М1Т 10х120х4000мм IEK | YBC10-10-120 |  | ГК ИЭК | м | 10 |  |  |
|  | Шина М1Т 10х80х4000мм IEK | YBC10-10-080 |  | ГК ИЭК | м | 4 |  |  |
|  | Шина М1Т 10х50х4000мм IEK | YBC10-10-050 |  | ГК ИЭК | м | 9 |  |  |
|  | Шина медная гибкая изолированная ШМГ 10x(63x1мм) 2м IEK | YBF10-10-063-01 |  | ГК ИЭК | шт | 5 |  |  |
|  | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK | YIS40D-PS-210 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK | YIS40-10-02-075 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Изолятор шинодержателя 50-10-1 IEK | YIS40-10-01-050 |  | ГК ИЭК | шт | 36 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М6 IEK | YIS40D-SH-06 |  | ГК ИЭК | шт | 56 |  |  |
|  | Трубка изоляционная 8х1 IEK | YIS40D-TS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 56 |  |  |
|  | Втулка опорная М8х12/20 IEK | YIS51D-VS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 24 |  |  |
|  | Болт с фланцем М8х35 IEK | YIS40D-BF-08 |  | ГК ИЭК | шт | 24 |  |  |
|  | Гайка фланцевая М6 IEK | YIS40D-GF-06 |  | ГК ИЭК | шт | 112 |  |  |
|  | Гайка стальная круглая М6 IEK | YIS40D-GS-06 |  | ГК ИЭК | шт | 56 |  |  |
|  | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. серая IEK | YZN12-095-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. синяя IEK | YZN12-095-K07 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. PE IEK | YZN22-095-K52 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Панель №2 (РП1.2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORMAT Крыша и основание 1000х800 IP54 IEK | YKM40D-FO-KO-100-080-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK | YKM40D-FO-ST-200 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель задняя 2000х1000 IP54 IEK | YKM40D-FO-FP-200-100-54 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 1) 2000х1000 IEK | YKM40D-FO-DM-200-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 2) 2000х1000 IEK | YKM40D-FO-DMD-200-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK | FO-00D-KC-010-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х1000 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-100-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-080-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RIZB-080 |  | ГК ИЭК | компл | 3 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 1000 IEK | YKM40D-FO-VRB-100 |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK | YKM40D-FO-VRB-080 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK | YKM40D-FO-BTS-006-016 |  | ГК ИЭК | компл | 6 |  |  |
|  | Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK | YPP10-A4-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK | FO-00-RB |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS | 2000000156132 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK | AR-M06N-1-C006 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P I 85кА 630А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3I-085-0630A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 7 |  |  |
|  | ARMAT Расширители выводов MCCB 3P типоразмер H; I IEK | AR-MCCBD-FC-000-3-03-C |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT20-3-05-0250 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT30-3-05-0300 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT30-3-05-0500 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT30-3-05-0600 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Ошиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина М1Т 10х120х4000мм IEK | YBC10-10-120 |  | ГК ИЭК | м | 10 |  |  |
|  | Шина М1Т 5х40х4000мм IEK | YBC10-05-040 |  | ГК ИЭК | м | 9 |  |  |
|  | Шина М1Т 10х30х4000мм IEK | YBC10-10-030 |  | ГК ИЭК | м | 6 |  |  |
|  | Шина медная гибкая изолированная ШМГ 5х(32х1мм) 2м IEK | YBF10-5-32-01 |  | ГК ИЭК | шт | 9 |  |  |
|  | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK | YIS40D-PS-210 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK | YIS40-10-02-075 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М6 IEK | YIS40D-SH-06 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Трубка изоляционная 8х1 IEK | YIS40D-TS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Втулка опорная М8х12/20 IEK | YIS51D-VS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Болт с фланцем М8х35 IEK | YIS40D-BF-08 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Гайка фланцевая М6 IEK | YIS40D-GF-06 |  | ГК ИЭК | шт | 40 |  |  |
|  | Гайка стальная круглая М6 IEK | YIS40D-GS-06 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Изолятор SM51 (М8) силовой с болтом IEK | YIS11-51-15-B |  | ГК ИЭК | шт | 21 |  |  |
|  | Панель №3 (РП1.3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORMAT Крыша и основание 600х800 IP54 IEK | YKM40D-FO-KO-060-080-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK | YKM40D-FO-ST-200 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK | YKM40D-FO-FP-200-060-54 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK | YKM40D-FO-DM-200-060 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK | FO-00D-KC-010-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-060-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-080-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RIZB-080 |  | ГК ИЭК | компл | 2 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK | YKM40D-FO-VRB-060 |  | ГК ИЭК | шт | 7 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK | YKM40D-FO-VRB-080 |  | ГК ИЭК | шт | 14 |  |  |
|  | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK | YKM40D-FO-BTS-006-016 |  | ГК ИЭК | компл | 7 |  |  |
|  | FORMAT Карман для документации 600 IEK | FO-00-PD-060 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK | FO-00-RB |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS | 2000000156132 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK | AR-M06N-1-C006 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P I 85кА 630А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3I-085-0630A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P H 50кА 400А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3H-050-0400A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ARMAT Расширители выводов MCCB 3P типоразмер H; I IEK | AR-MCCBD-FC-000-3-03-C |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P G 50кА 250А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3G-050-0250A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT30-3-05-0300 |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | Ошиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина М1Т 10х120х4000мм IEK | YBC10-10-120 |  | ГК ИЭК | м | 6 |  |  |
|  | Шина М1Т 5х40х4000мм IEK | YBC10-05-040 |  | ГК ИЭК | м | 5 |  |  |
|  | Шина М1Т 10х30х4000мм IEK | YBC10-10-030 |  | ГК ИЭК | м | 2 |  |  |
|  | Шина медная гибкая изолированная ШМГ 5х(32х1мм) 2м IEK | YBF10-5-32-01 |  | ГК ИЭК | шт | 5 |  |  |
|  | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK | YIS40D-PS-210 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK | YIS40-10-02-075 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М6 IEK | YIS40D-SH-06 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Трубка изоляционная 8х1 IEK | YIS40D-TS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Втулка опорная М8х12/20 IEK | YIS51D-VS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Болт с фланцем М8х35 IEK | YIS40D-BF-08 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Гайка фланцевая М6 IEK | YIS40D-GF-06 |  | ГК ИЭК | шт | 40 |  |  |
|  | Гайка стальная круглая М6 IEK | YIS40D-GS-06 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Изолятор SM51 (М8) силовой с болтом IEK | YIS11-51-15-B |  | ГК ИЭК | шт | 9 |  |  |
|  | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. серая IEK | YZN12-095-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. синяя IEK | YZN12-095-K07 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. PE IEK | YZN22-095-K52 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Панель №4 (Вводная панель №1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORMAT Крыша и основание 800х800 IP54 IEK | YKM40D-FO-KO-080-080-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK | YKM40D-FO-ST-200 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель задняя 2000х800 IP54 IEK | YKM40D-FO-FP-200-080-54 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. 2000х800 IEK | YKM40D-FO-DM-200-080 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK | FO-00D-KC-010-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-080-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 2 |  |  |
|  | FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RIZB-080 |  | ГК ИЭК | компл | 2 |  |  |
|  | FORMAT Рейка боковая усиленная 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RSB-080 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка поперечная усиленная 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RSP-080 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK | YKM40D-FO-VRB-080 |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK | YKM40D-FO-BTS-006-016 |  | ГК ИЭК | компл | 6 |  |  |
|  | FORMAT Карман для документации 800 IEK | FO-00-PD-080 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK | FO-00-RB |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS | 2000000156132 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK | AR-M06N-1-C006 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ARMAT AR-A4H TY40 3P W HR Выключатель автомат. с акс. IEK | AR-ACB-3VF-100-4000A-TYCF |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-125 2500/5А 15ВА 0,5S IEK | ITT70-3-15-2500 |  | ГК ИЭК | шт | 7 |  | уточнить номинал! 4000/5? |
|  | ARMAT Анализатор качества электроэнергии PQ720C IEK | AR-PQ23-6-3-4-LCD |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ARMAT Модуль анализ. кач. эл/эн. Modbus-TCP IEK | AR-PQ23D-FM-07 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Modbus TCP |
|  | Предохранитель-выключатель-разъединитель 160А IEK | SRP-10-3-160 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 125А IEK | DPP10-125 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | KARAT ОПС1-B УЗИП 4P In=30кА Un=400В Im=60кА IEK | MOP20-4-B |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Ошиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина М1Т 10х120х4000мм IEK | YBC10-10-120 |  | ГК ИЭК | м | 20 |  |  |
|  | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK | YIS40D-PS-210 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK | YIS40-10-02-075 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М6 IEK | YIS40D-SH-06 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Трубка изоляционная 8х1 IEK | YIS40D-TS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Втулка опорная М8х12/20 IEK | YIS51D-VS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Болт с фланцем М8х35 IEK | YIS40D-BF-08 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Гайка фланцевая М6 IEK | YIS40D-GF-06 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Гайка стальная круглая М6 IEK | YIS40D-GS-06 |  | ГК ИЭК | шт | 40 |  |  |
|  | Панель №5 (Секционная панель + АВР); Панель №6 (Шинный переход) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORMAT Крыша и основание 600х800 IP54 IEK | YKM40D-FO-KO-060-080-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Крыша и основание 400х800 IP54 IEK | YKM40D-FO-KO-040-080-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  | шинный отсек |
|  | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK | YKM40D-FO-ST-200 |  | ГК ИЭК | компл | 2 |  |  |
|  | FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK | YKM40D-FO-FP-200-060-54 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель задняя 2000х400 IP54 IEK | YKM40D-FO-FP-200-040-54 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK | YKM40D-FO-DM-200-060 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. 2000х400 IEK | YKM40D-FO-DM-200-040 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK | FO-00D-KC-010-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 2 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-080-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 2 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-060-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х400 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-040-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RIZB-080 |  | ГК ИЭК | компл | 6 |  |  |
|  | FORMAT Рейка боковая усиленная 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RSB-080 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка поперечная усиленная 600 (2шт/компл) IEK | FO-00-RSP-060 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель монтажная 450х600 IEK | YKM40D-FO-MP-045-060 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK | YKM40D-FO-VRB-080 |  | ГК ИЭК | шт | 10 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK | YKM40D-FO-VRB-060 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK | YKM40D-FO-BTS-006-016 |  | ГК ИЭК | компл | 8 |  |  |
|  | FORMAT Карман для документации 600 IEK | FO-00-PD-060 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK | FO-00-RB |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS | 2000000156132 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK | AR-M06N-1-C006 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | ARMAT AR-A3S TY25 3P W HR/VR Выключатель автомат. с акс. IEK | AR-ACB-3VD-085-2500A-TYCF |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | АВР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок питания OPS 220В AC/24В DC 60Вт ONI | OPS-DC24-060B |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ПЛК 430 Модуль ЦПУ 6 DI 6 UI 6 RO 24В DC с экраном ONI | PLR-430-CPU-12U06R-1DC-00 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ПЛК 430 Модуль IO 4 DI 4 UI 8 RO 24В DC ONI | PLR-430-EMD-08U08R-0DC-00 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Опция №1, Опция №5 |
|  | ПЛК 430 Модуль коммуникационный RS485 24В DC ONI | PLR-430-EMC-RS485I-0DC-00 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Опция №2 |
|  | Панель оператора базовая ETG 4,3" ONI | ETG-150-NPS-043-0000 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Опция №3 |
|  | ПЛК 430 Кабель RS-232 ONI | PLR-430-ACS-RS232E-000-00 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Опция №3 |
|  | ПЛК 430 Модуль IO 4 DI 4 UI 8 RO 24В DC ONI | PLR-430-EMD-08U08R-0DC-00 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Опция №5 |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 4А IEK | AR-M06N-3-C004 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Переключатель LAY5-BD25 "I-0" стандартная ручка NO+NC IEK | BSW60-BD-2-K02 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая 1NO IEK | BBT60-BA-K06 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  | Опция №1 |
|  | Кнопка управления LAY5-BA41 без подсветки красная 1NO IEK | BBT60-BA-K04 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  | Опция №1 |
|  | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 24В AC/DC IEK | BLS10-ADDS-024-K06 |  | ГК ИЭК | шт | 5 |  | Опция №1 |
|  | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 24В AC/DC IEK | BLS10-ADDS-024-K06 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  | Опция №1 |
|  | Держатель маркировки DM 18x25 IEK | DM18X25 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Держатель маркировки DM 18x25 IEK | DM18X25 |  | ГК ИЭК | шт | 14 |  | Опция №1 |
|  | Реле промежут. OIR 3 конт. 16А 230В AC IEK | OIR-316-AC230V |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Реле фаз ORF-10 3ф. 2 конт. 127-265В AC с контр. нейтр. ONI | ORF-10-127-265VAC |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  | с контр.нейтрали |
|  | ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | ARMAFIX Клемма Push-in CP-PEN земля 2,5мм2 IEK | YCT21-00-K52-002 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | ARMAFIX Клемма Push-in CP-PEN земля 2,5мм2 IEK | YCT21-00-K52-002 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002 |  | ГК ИЭК | шт | 10 |  |  |
|  | ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002 |  | ГК ИЭК | шт | 10 |  |  |
|  | ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002 |  | ГК ИЭК | шт | 10 |  |  |
|  | ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  | Опция №2 |
|  | ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | ARMAFIX Клемма Push-in CP-PEN земля 2,5мм2 IEK | YCT21-00-K52-002 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | ARMAFIX Клемма Push-in CP-PEN земля 2,5мм2 IEK | YCT21-00-K52-002 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Опция №3 |
|  | ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002 |  | ГК ИЭК | шт | 16 |  | Опция №5 |
|  | Заглушка для CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002-ZGL |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | Заглушка для CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002-ZGL |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Опция №2 |
|  | Заглушка для CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002-ZGL |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Опция №3 |
|  | Заглушка для CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002-ZGL |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Опция №5 |
|  | Концевой стопор (ограничит. с маркировкой) на DIN-рейку IEK | YZN11DF-003-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 11 |  |  |
|  | Концевой стопор (ограничит. с маркировкой) на DIN-рейку IEK | YZN11DF-003-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Опция №2 |
|  | Концевой стопор (ограничит. с маркировкой) на DIN-рейку IEK | YZN11DF-003-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Опция №3 |
|  | Концевой стопор (ограничит. с маркировкой) на DIN-рейку IEK | YZN11DF-003-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Опция №5 |
|  | Кабель-канал перфорированный 60х60 "ИМПАКТ" IEK | CKM50-060-060-1-K03 |  | ГК ИЭК | м | 3 |  |  |
|  | TEKFOR DIN-рейка (100см) оцинкованная 1мм IEK | YDN14-0100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Ошиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина М1Т 10х120х4000мм IEK | YBC10-10-120 |  | ГК ИЭК | м | 18 |  |  |
|  | Шина М1Т 10х60х4000мм IEK | YBC10-10-060 |  | ГК ИЭК | м | 12 |  |  |
|  | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK | YIS40D-PS-210 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK | YIS40-10-02-075 |  | ГК ИЭК | шт | 26 |  |  |
|  | Изолятор шинодержателя 50-10-1 IEK | YIS40-10-01-050 |  | ГК ИЭК | шт | 18 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М6 IEK | YIS40D-SH-06 |  | ГК ИЭК | шт | 42 |  |  |
|  | Трубка изоляционная 8х1 IEK | YIS40D-TS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 42 |  |  |
|  | Втулка опорная М8х12/20 IEK | YIS51D-VS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Болт с фланцем М8х35 IEK | YIS40D-BF-08 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Гайка фланцевая М6 IEK | YIS40D-GF-06 |  | ГК ИЭК | шт | 84 |  |  |
|  | Гайка стальная круглая М6 IEK | YIS40D-GS-06 |  | ГК ИЭК | шт | 42 |  |  |
|  | Панель №7 (Вводная панель №2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORMAT Крыша и основание 800х800 IP54 IEK | YKM40D-FO-KO-080-080-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK | YKM40D-FO-ST-200 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель задняя 2000х800 IP54 IEK | YKM40D-FO-FP-200-080-54 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. 2000х800 IEK | YKM40D-FO-DM-200-080 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK | FO-00D-KC-010-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-080-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 2 |  |  |
|  | FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RIZB-080 |  | ГК ИЭК | компл | 2 |  |  |
|  | FORMAT Рейка боковая усиленная 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RSB-080 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка поперечная усиленная 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RSP-080 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK | YKM40D-FO-VRB-080 |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK | YKM40D-FO-BTS-006-016 |  | ГК ИЭК | компл | 6 |  |  |
|  | FORMAT Карман для документации 800 IEK | FO-00-PD-080 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK | FO-00-RB |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS | 2000000156132 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK | AR-M06N-1-C006 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ARMAT AR-A4H TY40 3P W HR Выключатель автомат. с акс. IEK | AR-ACB-3VF-100-4000A-TYCF |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-125 2500/5А 15ВА 0,5S IEK | ITT70-3-15-2500 |  | ГК ИЭК | шт | 7 |  | уточнить номинал! 4000/5? |
|  | ARMAT Анализатор качества электроэнергии PQ720C IEK | AR-PQ23-6-3-4-LCD |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ARMAT Модуль анализ. кач. эл/эн. Modbus-TCP IEK | AR-PQ23D-FM-07 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | Modbus TCP |
|  | Предохранитель-выключатель-разъединитель 160А IEK | SRP-10-3-160 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 125А IEK | DPP10-125 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | KARAT ОПС1-B УЗИП 4P In=30кА Un=400В Im=60кА IEK | MOP20-4-B |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Ошиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина М1Т 10х120х4000мм IEK | YBC10-10-120 |  | ГК ИЭК | м | 20 |  |  |
|  | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK | YIS40D-PS-210 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK | YIS40-10-02-075 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М6 IEK | YIS40D-SH-06 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Трубка изоляционная 8х1 IEK | YIS40D-TS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Втулка опорная М8х12/20 IEK | YIS51D-VS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Болт с фланцем М8х35 IEK | YIS40D-BF-08 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Гайка фланцевая М6 IEK | YIS40D-GF-06 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Гайка стальная круглая М6 IEK | YIS40D-GS-06 |  | ГК ИЭК | шт | 40 |  |  |
|  | Панель №8 (РП2.1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORMAT Крыша и основание 1000х800 IP54 IEK | YKM40D-FO-KO-100-080-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK | YKM40D-FO-ST-200 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель боковая 2000х800 IP54 (2шт/компл) IEK | YKM40D-FO-SP-200-080-54 |  | ГК ИЭК | компл | 2 |  |  |
|  | FORMAT Панель задняя 2000х1000 IP54 IEK | YKM40D-FO-FP-200-100-54 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 1) 2000х1000 IEK | YKM40D-FO-DM-200-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 2) 2000х1000 IEK | YKM40D-FO-DMD-200-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Комплект для соединения шкафов IP54 IEK | YKM40D-FO-JK-200-54 |  | ГК ИЭК | компл | 11 |  |  |
|  | FORMAT Пластина соединительная (8шт/компл) IEK | FO-00-CPL |  | ГК ИЭК | компл | 11 |  |  |
|  | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK | FO-00D-KC-010-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х1000 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-100-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-080-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RIZB-080 |  | ГК ИЭК | компл | 3 |  |  |
|  | FORMAT Панель монтажная 250х1000 IEK | YKM40D-FO-MP-025-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 1000 IEK | YKM40D-FO-VRB-100 |  | ГК ИЭК | шт | 7 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK | YKM40D-FO-VRB-080 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK | YKM40D-FO-BTS-006-016 |  | ГК ИЭК | компл | 7 |  |  |
|  | Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK | YPP10-A4-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK | FO-00-RB |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS | 2000000156132 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK | AR-M06N-1-C006 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | Сальник MG 40 диаметр проводника 24-32мм IP68 IEK | YSA20-28-40-68-K02 |  | ГК ИЭК | шт | 5 |  |  |
|  | Сальник MG 32 диаметр проводника 16-24мм IP68 IEK | YSA10-25-32-68-K02 |  | ГК ИЭК | шт | 115 |  |  |
|  | Сальник MG 50 диаметр проводника 31-41мм IP68 IEK | YSA20-36-50-68-K02 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P N 85кА 1600А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3N-085-1600A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P G 50кА 250А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3G-050-0250A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P D 50кА 160А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3D-050-0160A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT10-3-05-0200 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT10-3-05-0150 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 60/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT10-3-05-0060 |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | Ошиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина М1Т 10х120х4000мм IEK | YBC10-10-120 |  | ГК ИЭК | м | 10 |  |  |
|  | Шина М1Т 10х80х4000мм IEK | YBC10-10-080 |  | ГК ИЭК | м | 4 |  |  |
|  | Шина М1Т 10х50х4000мм IEK | YBC10-10-050 |  | ГК ИЭК | м | 9 |  |  |
|  | Шина медная гибкая изолированная ШМГ 10x(63x1мм) 2м IEK | YBF10-10-063-01 |  | ГК ИЭК | шт | 5 |  |  |
|  | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK | YIS40D-PS-210 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK | YIS40-10-02-075 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Изолятор шинодержателя 50-10-1 IEK | YIS40-10-01-050 |  | ГК ИЭК | шт | 36 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М6 IEK | YIS40D-SH-06 |  | ГК ИЭК | шт | 56 |  |  |
|  | Трубка изоляционная 8х1 IEK | YIS40D-TS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 56 |  |  |
|  | Втулка опорная М8х12/20 IEK | YIS51D-VS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 24 |  |  |
|  | Болт с фланцем М8х35 IEK | YIS40D-BF-08 |  | ГК ИЭК | шт | 24 |  |  |
|  | Гайка фланцевая М6 IEK | YIS40D-GF-06 |  | ГК ИЭК | шт | 112 |  |  |
|  | Гайка стальная круглая М6 IEK | YIS40D-GS-06 |  | ГК ИЭК | шт | 56 |  |  |
|  | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. серая IEK | YZN12-095-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. синяя IEK | YZN12-095-K07 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. PE IEK | YZN22-095-K52 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Панель №9 (РП2.2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORMAT Крыша и основание 1000х800 IP54 IEK | YKM40D-FO-KO-100-080-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK | YKM40D-FO-ST-200 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель задняя 2000х1000 IP54 IEK | YKM40D-FO-FP-200-100-54 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 1) 2000х1000 IEK | YKM40D-FO-DM-200-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 2) 2000х1000 IEK | YKM40D-FO-DMD-200-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK | FO-00D-KC-010-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х1000 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-100-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-080-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RIZB-080 |  | ГК ИЭК | компл | 3 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 1000 IEK | YKM40D-FO-VRB-100 |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK | YKM40D-FO-VRB-080 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK | YKM40D-FO-BTS-006-016 |  | ГК ИЭК | компл | 6 |  |  |
|  | Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK | YPP10-A4-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK | FO-00-RB |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS | 2000000156132 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK | AR-M06N-1-C006 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P I 85кА 630А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3I-085-0630A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 7 |  |  |
|  | ARMAT Расширители выводов MCCB 3P типоразмер H; I IEK | AR-MCCBD-FC-000-3-03-C |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT30-3-05-0300 |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT30-3-05-0500 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT30-3-05-0600 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Ошиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина М1Т 10х120х4000мм IEK | YBC10-10-120 |  | ГК ИЭК | м | 10 |  |  |
|  | Шина М1Т 5х40х4000мм IEK | YBC10-05-040 |  | ГК ИЭК | м | 11 |  |  |
|  | Шина М1Т 10х30х4000мм IEK | YBC10-10-030 |  | ГК ИЭК | м | 5 |  |  |
|  | Шина медная гибкая изолированная ШМГ 5х(32х1мм) 2м IEK | YBF10-5-32-01 |  | ГК ИЭК | шт | 9 |  |  |
|  | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK | YIS40D-PS-210 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK | YIS40-10-02-075 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М6 IEK | YIS40D-SH-06 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Трубка изоляционная 8х1 IEK | YIS40D-TS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Втулка опорная М8х12/20 IEK | YIS51D-VS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Болт с фланцем М8х35 IEK | YIS40D-BF-08 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Гайка фланцевая М6 IEK | YIS40D-GF-06 |  | ГК ИЭК | шт | 40 |  |  |
|  | Гайка стальная круглая М6 IEK | YIS40D-GS-06 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Изолятор SM51 (М8) силовой с болтом IEK | YIS11-51-15-B |  | ГК ИЭК | шт | 21 |  |  |
|  | Панель №10 (РП2.3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORMAT Крыша и основание 600х800 IP54 IEK | YKM40D-FO-KO-060-080-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK | YKM40D-FO-ST-200 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK | YKM40D-FO-FP-200-060-54 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK | YKM40D-FO-DM-200-060 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK | FO-00D-KC-010-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-060-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-080-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK | FO-00-RIZB-080 |  | ГК ИЭК | компл | 2 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK | YKM40D-FO-VRB-060 |  | ГК ИЭК | шт | 7 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK | YKM40D-FO-VRB-080 |  | ГК ИЭК | шт | 14 |  |  |
|  | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK | YKM40D-FO-BTS-006-016 |  | ГК ИЭК | компл | 7 |  |  |
|  | FORMAT Карман для документации 600 IEK | FO-00-PD-060 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK | FO-00-RB |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS | 2000000156132 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK | AR-M06N-1-C006 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P I 85кА 630А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3I-085-0630A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P H 50кА 400А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3H-050-0400A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ARMAT Расширители выводов MCCB 3P типоразмер H; I IEK | AR-MCCBD-FC-000-3-03-C |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P G 50кА 250А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3G-050-0250A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 50кА 63А эл. станд. IEK | AR-MCCB-3A-050-0063A-ELSC |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | нет аналога 40А с электронным расцепителем |
|  | Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT30-3-05-0300 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5S IEK | ITT20-3-05-0250 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Ошиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина М1Т 10х120х4000мм IEK | YBC10-10-120 |  | ГК ИЭК | м | 6 |  |  |
|  | Шина М1Т 5х40х4000мм IEK | YBC10-05-040 |  | ГК ИЭК | м | 3 |  |  |
|  | Шина М1Т 10х30х4000мм IEK | YBC10-10-030 |  | ГК ИЭК | м | 3 |  |  |
|  | Шина медная гибкая изолированная ШМГ 5х(32х1мм) 2м IEK | YBF10-5-32-01 |  | ГК ИЭК | шт | 5 |  |  |
|  | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK | YIS40D-PS-210 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK | YIS40-10-02-075 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М6 IEK | YIS40D-SH-06 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Трубка изоляционная 8х1 IEK | YIS40D-TS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Втулка опорная М8х12/20 IEK | YIS51D-VS-08 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Болт с фланцем М8х35 IEK | YIS40D-BF-08 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Гайка фланцевая М6 IEK | YIS40D-GF-06 |  | ГК ИЭК | шт | 40 |  |  |
|  | Гайка стальная круглая М6 IEK | YIS40D-GS-06 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Изолятор SM51 (М8) силовой с болтом IEK | YIS11-51-15-B |  | ГК ИЭК | шт | 9 |  |  |
|  | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. серая IEK | YZN12-095-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. синяя IEK | YZN12-095-K07 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. PE IEK | YZN22-095-K52 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ШУ-ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШУ 1 с.ш |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORMAT Крыша и основание 1000х600 IP54 IEK | YKM40D-FO-KO-100-060-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK | YKM40D-FO-ST-200 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель боковая 2000х600 IP54 (2шт/компл) IEK | YKM40D-FO-SP-200-060-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель задняя 2000х1000 IP54 IEK | YKM40D-FO-FP-200-100-54 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 1) 2000х1000 IEK | YKM40D-FO-DM-200-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 2) 2000х1000 IEK | YKM40D-FO-DMD-200-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Комплект для соединения шкафов IP54 IEK | YKM40D-FO-JK-200-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Пластина соединительная (8шт/компл) IEK | FO-00-CPL |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK | FO-00D-KC-010-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х1000 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-100-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-060-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 1000 IEK | YKM40D-FO-VRB-100 |  | ГК ИЭК | шт | 10 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK | YKM40D-FO-VRB-060 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK | YKM40D-FO-BTS-006-016 |  | ГК ИЭК | компл | 7 |  |  |
|  | Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK | YPP10-A4-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK | FO-00-RB |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS | 2000000156132 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK | AR-M06N-1-C006 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | TITAN Ввод кабельный мембр. 35 отв. d=7-32мм IP65 серый IEK | TI-00D-MC-035-65 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TORESCO Счетчик ЭЭ TE301 0,5S/0,5-5(10)T-NLC-ORS2FP IEK | TR-TE301-010T-5-RS2FP |  | ГК ИЭК | шт | 11 |  | ИКК для подключения счетчика ЭЭ отсутствует в ассортименте |
|  | Ошиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN IEK | YND10-2-15-125 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ШУ 1 с.ш |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORMAT Крыша и основание 1000х600 IP54 IEK | YKM40D-FO-KO-100-060-54 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK | YKM40D-FO-ST-200 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель задняя 2000х1000 IP54 IEK | YKM40D-FO-FP-200-100-54 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 1) 2000х1000 IEK | YKM40D-FO-DM-200-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 2) 2000х1000 IEK | YKM40D-FO-DMD-200-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK | FO-00D-KC-010-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х1000 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-100-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7035 (2шт/компл) IEK | FO-00D-PC-010-060-7035 |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 1000 IEK | YKM40D-FO-VRB-100 |  | ГК ИЭК | шт | 10 |  |  |
|  | FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK | YKM40D-FO-VRB-060 |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK | YKM40D-FO-BTS-006-016 |  | ГК ИЭК | компл | 7 |  |  |
|  | Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK | YPP10-A4-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK | FO-00-RB |  | ГК ИЭК | компл | 1 |  |  |
|  | ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS | 2000000156132 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK | AR-M06N-1-C006 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  | освещение панели |
|  | TITAN Ввод кабельный мембр. 35 отв. d=7-32мм IP65 серый IEK | TI-00D-MC-035-65 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TORESCO Счетчик ЭЭ TE301 0,5S/0,5-5(10)T-NLC-ORS2FP IEK | TR-TE301-010T-5-RS2FP |  | ГК ИЭК | шт | 11 |  | ИКК для подключения счетчика ЭЭ отсутствует в ассортименте |
|  | Ошиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN IEK | YND10-2-15-125 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ЩО 1П.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-80.80.20 УХЛ1 IP66 IEK | TI5-10-N-080-080-020-66 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | TITAN Ввод кабельный мембр. 35 отв. d=7-32мм IP65 серый IEK | TI-00D-MC-035-65 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | TEKFOR DIN-рейка (200см) оцинкованная 1мм IEK | YDN14-0200 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Кабель-канал перфорированный 60х60 "ИМПАКТ" IEK | CKM50-060-060-1-K03 |  | ГК ИЭК | м | 3 |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель-разъединитель модульный ВРМ-2 3P 63А IEK | MVR20-3-063 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | KARAT Полюс дополнительный для ВРМ 63-125А IEK | KA-VR10D-D |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P B 10А IEK | AR-M06N-1-B010 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 10А IEK | AR-M06N-1-C010 |  | ГК ИЭК | шт | 9 |  |  |
|  | ARMAT Контакт состояния AR-AUX-SC 240...415В IEK | AR-AUX-SC-240-415 |  | ГК ИЭК | шт | 13 |  |  |
|  | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P B 6А IEK | AR-M06N-1-B006 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | ARMAT Контактор модульный KMR 20А 230В AC 2НО IEK | AR-KMR10-020-20-230 |  | ГК ИЭК | шт | 7 |  |  |
|  | Переключатель 3 положения 2NO чёрный MASTER IEK | MI-SW60-20X3-5-24-3-K02 |  | ГК ИЭК | шт | 7 |  |  |
|  | Реле общ. назнач. OGR-1 2C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI | OGR-1-2C-AC220V-L-B |  | ГК ИЭК | шт | 14 |  |  |
|  | Розетка ORS-G-1-2 для реле OGR-1 2C ONI | ORS-G-1-2-G |  | ГК ИЭК | шт | 14 |  |  |
|  | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм белый 230В AC/DC IEK | BLS10-ADDS-230-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 7 |  | IP40 |
|  | Держатель маркировки DM 18x25 IEK | DM18X25 |  | ГК ИЭК | шт | 14 |  |  |
|  | Ошиновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN IEK | YND10-4-07-100 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Шина М1Т 5х30х4000мм IEK | YBC10-05-030 |  | ГК ИЭК | м | 2 |  |  |
|  | Изолятор SM51 (М8) силовой с болтом IEK | YIS11-51-15-B |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002 |  | ГК ИЭК | шт | 42 |  |  |
|  | Заглушка для CP 2,5мм2 серая IEK | YCT20-00-K03-002-ZGL |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Концевой стопор (ограничит. с маркировкой) на DIN-рейку IEK | YZN11DF-003-K03 |  | ГК ИЭК | шт | 9 |  |  |