Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подп.



	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Ед. изме-рения
	Кол.
	Масса 1 ед., кг
	Примечание

	
	ГРЩ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Панель №1 (РП1.1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	

	
	FORMAT Крыша и основание 1000х800 IP54 IEK
	YKM40D-FO-KO-100-080-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-ST-200
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель боковая 2000х800 IP54 (2шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-SP-200-080-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	2
	
	

	
	FORMAT Панель задняя 2000х1000 IP54 IEK
	YKM40D-FO-FP-200-100-54
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 1) 2000х1000 IEK
	YKM40D-FO-DM-200-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 2) 2000х1000 IEK
	YKM40D-FO-DMD-200-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Комплект для соединения шкафов IP54 IEK
	YKM40D-FO-JK-200-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	9
	
	

	
	FORMAT Пластина соединительная (8шт/компл) IEK
	FO-00-CPL
	
	ГК ИЭК
	компл
	9
	
	

	
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	FO-00D-KC-010-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х1000 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-100-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-080-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RIZB-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	3
	
	

	
	FORMAT Панель монтажная 250х1000 IEK
	YKM40D-FO-MP-025-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 1000 IEK
	YKM40D-FO-VRB-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	7
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK
	YKM40D-FO-VRB-080
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	[bookmark: _GoBack]YKM40D-FO-BTS-006-016
	
	ГК ИЭК
	компл
	7
	
	

	
	Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK
	YPP10-A4-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	FO-00-RB
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	2000000156132
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	AR-M06N-1-C006
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	Сальник MG 32 диаметр проводника 16-24мм IP68 IEK
	YSA10-25-32-68-K02
	
	ГК ИЭК
	шт

	120
	

	

	
	Сальник MG 25 диаметр проводника 13-18мм IP68 IEK
	YSA20-15-25-68-K02
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Сальник MG 50 диаметр проводника 31-41мм IP68 IEK
	YSA20-36-50-68-K02
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P N 85кА 1600А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3N-085-1600A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P G 50кА 250А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3G-050-0250A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P D 50кА 160А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3D-050-0160A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT10-3-05-0200
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT10-3-05-0150
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-А 60/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT10-3-05-0060
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	Ошиновка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шина М1Т 10х120х4000мм IEK
	YBC10-10-120
	
	ГК ИЭК
	м
	10
	
	

	
	Шина М1Т 10х80х4000мм IEK
	YBC10-10-080
	
	ГК ИЭК
	м
	4
	
	

	
	Шина М1Т 10х50х4000мм IEK
	YBC10-10-050
	
	ГК ИЭК
	м
	9
	
	

	
	Шина медная гибкая изолированная ШМГ 10x(63x1мм) 2м IEK
	YBF10-10-063-01
	
	ГК ИЭК
	шт
	5
	
	

	
	Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK
	YIS40D-PS-210
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK
	YIS40-10-02-075
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Изолятор шинодержателя 50-10-1 IEK
	YIS40-10-01-050
	
	ГК ИЭК
	шт
	36
	
	

	
	Шпилька резьбовая М6 IEK
	YIS40D-SH-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	56
	
	

	
	Трубка изоляционная 8х1 IEK
	YIS40D-TS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	56
	
	

	
	Втулка опорная М8х12/20 IEK
	YIS51D-VS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	24
	
	

	
	Болт с фланцем М8х35 IEK
	YIS40D-BF-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	24
	
	

	
	Гайка фланцевая М6 IEK
	YIS40D-GF-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	112
	
	

	
	Гайка стальная круглая М6 IEK
	YIS40D-GS-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	56
	
	

	
	Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. серая IEK
	YZN12-095-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. синяя IEK
	YZN12-095-K07
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. PE IEK
	YZN22-095-K52
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Панель №2 (РП1.2)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	

	
	FORMAT Крыша и основание 1000х800 IP54 IEK
	YKM40D-FO-KO-100-080-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-ST-200
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель задняя 2000х1000 IP54 IEK
	YKM40D-FO-FP-200-100-54
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 1) 2000х1000 IEK
	YKM40D-FO-DM-200-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 2) 2000х1000 IEK
	YKM40D-FO-DMD-200-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	FO-00D-KC-010-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х1000 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-100-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-080-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RIZB-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	3
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 1000 IEK
	YKM40D-FO-VRB-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK
	YKM40D-FO-VRB-080
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	
	ГК ИЭК
	компл
	6
	
	

	
	Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK
	YPP10-A4-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	FO-00-RB
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	2000000156132
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	AR-M06N-1-C006
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P I 85кА 630А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3I-085-0630A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	7
	
	

	
	ARMAT Расширители выводов MCCB 3P типоразмер H; I IEK
	AR-MCCBD-FC-000-3-03-C
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT20-3-05-0250
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT30-3-05-0300
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT30-3-05-0500
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT30-3-05-0600
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Ошиновка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шина М1Т 10х120х4000мм IEK
	YBC10-10-120
	
	ГК ИЭК
	м
	10
	
	

	
	Шина М1Т 5х40х4000мм IEK
	YBC10-05-040
	
	ГК ИЭК
	м
	9
	
	

	
	Шина М1Т 10х30х4000мм IEK
	YBC10-10-030
	
	ГК ИЭК
	м
	6
	
	

	
	Шина медная гибкая изолированная ШМГ 5х(32х1мм) 2м IEK
	YBF10-5-32-01
	
	ГК ИЭК
	шт
	9
	
	

	
	Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK
	YIS40D-PS-210
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK
	YIS40-10-02-075
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Шпилька резьбовая М6 IEK
	YIS40D-SH-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Трубка изоляционная 8х1 IEK
	YIS40D-TS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Втулка опорная М8х12/20 IEK
	YIS51D-VS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Болт с фланцем М8х35 IEK
	YIS40D-BF-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Гайка фланцевая М6 IEK
	YIS40D-GF-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	40
	
	

	
	Гайка стальная круглая М6 IEK
	YIS40D-GS-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Изолятор SM51 (М8) силовой с болтом IEK
	YIS11-51-15-B
	
	ГК ИЭК
	шт
	21
	
	

	
	Панель №3 (РП1.3)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	

	
	FORMAT Крыша и основание 600х800 IP54 IEK
	YKM40D-FO-KO-060-080-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-ST-200
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK
	YKM40D-FO-FP-200-060-54
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK
	YKM40D-FO-DM-200-060
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	FO-00D-KC-010-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-060-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-080-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RIZB-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	2
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK
	YKM40D-FO-VRB-060
	
	ГК ИЭК
	шт
	7
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK
	YKM40D-FO-VRB-080
	
	ГК ИЭК
	шт
	14
	
	

	
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	
	ГК ИЭК
	компл
	7
	
	

	
	FORMAT Карман для документации 600 IEK
	FO-00-PD-060
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	FO-00-RB
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	2000000156132
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	AR-M06N-1-C006
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P I 85кА 630А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3I-085-0630A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P H 50кА 400А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3H-050-0400A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ARMAT Расширители выводов MCCB 3P типоразмер H; I IEK
	AR-MCCBD-FC-000-3-03-C
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P G 50кА 250А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3G-050-0250A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT30-3-05-0300
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	Ошиновка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шина М1Т 10х120х4000мм IEK
	YBC10-10-120
	
	ГК ИЭК
	м
	6
	
	

	
	Шина М1Т 5х40х4000мм IEK
	YBC10-05-040
	
	ГК ИЭК
	м
	5
	
	

	
	Шина М1Т 10х30х4000мм IEK
	YBC10-10-030
	
	ГК ИЭК
	м
	2
	
	

	
	Шина медная гибкая изолированная ШМГ 5х(32х1мм) 2м IEK
	YBF10-5-32-01
	
	ГК ИЭК
	шт
	5
	
	

	
	Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK
	YIS40D-PS-210
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK
	YIS40-10-02-075
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Шпилька резьбовая М6 IEK
	YIS40D-SH-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Трубка изоляционная 8х1 IEK
	YIS40D-TS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Втулка опорная М8х12/20 IEK
	YIS51D-VS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Болт с фланцем М8х35 IEK
	YIS40D-BF-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Гайка фланцевая М6 IEK
	YIS40D-GF-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	40
	
	

	
	Гайка стальная круглая М6 IEK
	YIS40D-GS-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Изолятор SM51 (М8) силовой с болтом IEK
	YIS11-51-15-B
	
	ГК ИЭК
	шт
	9
	
	

	
	Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. серая IEK
	YZN12-095-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. синяя IEK
	YZN12-095-K07
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. PE IEK
	YZN22-095-K52
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Панель №4 (Вводная панель №1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	

	
	FORMAT Крыша и основание 800х800 IP54 IEK
	YKM40D-FO-KO-080-080-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-ST-200
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель задняя 2000х800 IP54 IEK
	YKM40D-FO-FP-200-080-54
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. 2000х800 IEK
	YKM40D-FO-DM-200-080
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	FO-00D-KC-010-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-080-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	2
	
	

	
	FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RIZB-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	2
	
	

	
	FORMAT Рейка боковая усиленная 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RSB-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка поперечная усиленная 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RSP-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK
	YKM40D-FO-VRB-080
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	
	ГК ИЭК
	компл
	6
	
	

	
	FORMAT Карман для документации 800 IEK
	FO-00-PD-080
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	FO-00-RB
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	2000000156132
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	AR-M06N-1-C006
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	ARMAT AR-A4H TY40 3P W HR Выключатель автомат. с акс. IEK
	AR-ACB-3VF-100-4000A-TYCF
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-125 2500/5А 15ВА 0,5S IEK
	ITT70-3-15-2500
	
	ГК ИЭК
	шт
	7
	
	уточнить номинал! 4000/5?

	
	ARMAT Анализатор качества электроэнергии PQ720C IEK
	AR-PQ23-6-3-4-LCD
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ARMAT Модуль анализ. кач. эл/эн. Modbus-TCP IEK
	AR-PQ23D-FM-07
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Modbus TCP

	
	Предохранитель-выключатель-разъединитель 160А IEK
	SRP-10-3-160
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 125А IEK
	DPP10-125
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	KARAT ОПС1-B УЗИП 4P In=30кА Un=400В Im=60кА IEK
	MOP20-4-B
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Ошиновка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шина М1Т 10х120х4000мм IEK
	YBC10-10-120
	
	ГК ИЭК
	м
	20
	
	

	
	Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK
	YIS40D-PS-210
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK
	YIS40-10-02-075
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Шпилька резьбовая М6 IEK
	YIS40D-SH-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Трубка изоляционная 8х1 IEK
	YIS40D-TS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Втулка опорная М8х12/20 IEK
	YIS51D-VS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Болт с фланцем М8х35 IEK
	YIS40D-BF-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Гайка фланцевая М6 IEK
	YIS40D-GF-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Гайка стальная круглая М6 IEK
	YIS40D-GS-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	40
	
	

	
	Панель №5 (Секционная панель + АВР); Панель №6 (Шинный переход)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	

	
	FORMAT Крыша и основание 600х800 IP54 IEK
	YKM40D-FO-KO-060-080-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Крыша и основание 400х800 IP54 IEK
	YKM40D-FO-KO-040-080-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	шинный отсек

	
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-ST-200
	
	ГК ИЭК
	компл
	2
	
	

	
	FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK
	YKM40D-FO-FP-200-060-54
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Панель задняя 2000х400 IP54 IEK
	YKM40D-FO-FP-200-040-54
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK
	YKM40D-FO-DM-200-060
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. 2000х400 IEK
	YKM40D-FO-DM-200-040
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	FO-00D-KC-010-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	2
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-080-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	2
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-060-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х400 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-040-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RIZB-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	6
	
	

	
	FORMAT Рейка боковая усиленная 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RSB-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка поперечная усиленная 600 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RSP-060
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель монтажная 450х600 IEK
	YKM40D-FO-MP-045-060
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK
	YKM40D-FO-VRB-080
	
	ГК ИЭК
	шт
	10
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK
	YKM40D-FO-VRB-060
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	
	ГК ИЭК
	компл
	8
	
	

	
	FORMAT Карман для документации 600 IEK
	FO-00-PD-060
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	FO-00-RB
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	2000000156132
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	AR-M06N-1-C006
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ARMAT AR-A3S TY25 3P W HR/VR Выключатель автомат. с акс. IEK
	AR-ACB-3VD-085-2500A-TYCF
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	АВР
	
	
	
	
	
	
	

	
	Блок питания OPS 220В AC/24В DC 60Вт ONI
	OPS-DC24-060B
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	 

	
	ПЛК 430 Модуль ЦПУ 6 DI 6 UI 6 RO 24В DC с экраном ONI
	PLR-430-CPU-12U06R-1DC-00
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	 

	
	ПЛК 430 Модуль IO 4 DI 4 UI 8 RO 24В DC ONI
	PLR-430-EMD-08U08R-0DC-00
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Опция №1, Опция №5

	
	ПЛК 430 Модуль коммуникационный RS485 24В DC ONI
	PLR-430-EMC-RS485I-0DC-00
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Опция №2

	
	Панель оператора базовая ETG 4,3" ONI
	ETG-150-NPS-043-0000
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Опция №3

	
	ПЛК 430 Кабель RS-232 ONI
	PLR-430-ACS-RS232E-000-00
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Опция №3

	
	ПЛК 430 Модуль IO 4 DI 4 UI 8 RO 24В DC ONI
	PLR-430-EMD-08U08R-0DC-00
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Опция №5

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 3P C 4А IEK
	AR-M06N-3-C004
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	 

	
	Переключатель LAY5-BD25 "I-0" стандартная ручка NO+NC IEK
	BSW60-BD-2-K02
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	 

	
	Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая 1NO IEK
	BBT60-BA-K06
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	Опция №1

	
	Кнопка управления LAY5-BA41 без подсветки красная 1NO IEK
	BBT60-BA-K04
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	Опция №1

	
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 24В AC/DC IEK
	BLS10-ADDS-024-K06
	
	ГК ИЭК
	шт
	5
	
	Опция №1

	
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 24В AC/DC IEK
	BLS10-ADDS-024-K06
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	Опция №1

	
	Держатель маркировки DM 18x25 IEK
	DM18X25
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	 

	
	Держатель маркировки DM 18x25 IEK
	DM18X25
	
	ГК ИЭК
	шт
	14
	
	Опция №1

	
	Реле промежут. OIR 3 конт. 16А 230В AC IEK
	OIR-316-AC230V
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	 

	
	Реле фаз ORF-10 3ф. 2 конт. 127-265В AC с контр. нейтр. ONI
	ORF-10-127-265VAC
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	 с контр.нейтрали

	
	ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	 

	
	ARMAFIX Клемма Push-in CP-PEN земля 2,5мм2 IEK
	YCT21-00-K52-002
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	 

	
	ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	 

	
	ARMAFIX Клемма Push-in CP-PEN земля 2,5мм2 IEK
	YCT21-00-K52-002
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	 

	
	ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002
	
	ГК ИЭК
	шт
	10
	
	 

	
	ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002
	
	ГК ИЭК
	шт
	10
	
	 

	
	ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002
	
	ГК ИЭК
	шт
	10
	
	 

	
	ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	Опция №2

	
	ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	 

	
	ARMAFIX Клемма Push-in CP-PEN земля 2,5мм2 IEK
	YCT21-00-K52-002
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	 

	
	ARMAFIX Клемма Push-in CP-PEN земля 2,5мм2 IEK
	YCT21-00-K52-002
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Опция №3

	
	ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002
	
	ГК ИЭК
	шт
	16
	
	Опция №5

	
	Заглушка для CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002-ZGL
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	Заглушка для CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002-ZGL
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Опция №2

	
	Заглушка для CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002-ZGL
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Опция №3

	
	Заглушка для CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002-ZGL
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Опция №5

	
	Концевой стопор (ограничит. с маркировкой) на DIN-рейку IEK
	YZN11DF-003-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	11
	
	

	
	Концевой стопор (ограничит. с маркировкой) на DIN-рейку IEK
	YZN11DF-003-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Опция №2

	
	Концевой стопор (ограничит. с маркировкой) на DIN-рейку IEK
	YZN11DF-003-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Опция №3

	
	Концевой стопор (ограничит. с маркировкой) на DIN-рейку IEK
	YZN11DF-003-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Опция №5

	
	Кабель-канал перфорированный 60х60 "ИМПАКТ" IEK
	CKM50-060-060-1-K03
	
	ГК ИЭК
	м
	3
	
	

	
	TEKFOR DIN-рейка (100см) оцинкованная 1мм IEK
	YDN14-0100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Ошиновка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шина М1Т 10х120х4000мм IEK
	YBC10-10-120
	
	ГК ИЭК
	м
	18
	
	

	
	Шина М1Т 10х60х4000мм IEK
	YBC10-10-060
	
	ГК ИЭК
	м
	12
	
	

	
	Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK
	YIS40D-PS-210
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK
	YIS40-10-02-075
	
	ГК ИЭК
	шт
	26
	
	

	
	Изолятор шинодержателя 50-10-1 IEK
	YIS40-10-01-050
	
	ГК ИЭК
	шт
	18
	
	

	
	Шпилька резьбовая М6 IEK
	YIS40D-SH-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	42
	
	

	
	Трубка изоляционная 8х1 IEK
	YIS40D-TS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	42
	
	

	
	Втулка опорная М8х12/20 IEK
	YIS51D-VS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Болт с фланцем М8х35 IEK
	YIS40D-BF-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Гайка фланцевая М6 IEK
	YIS40D-GF-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	84
	
	

	
	Гайка стальная круглая М6 IEK
	YIS40D-GS-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	42
	
	

	
	Панель №7 (Вводная панель №2)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	

	
	FORMAT Крыша и основание 800х800 IP54 IEK
	YKM40D-FO-KO-080-080-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-ST-200
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель задняя 2000х800 IP54 IEK
	YKM40D-FO-FP-200-080-54
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. 2000х800 IEK
	YKM40D-FO-DM-200-080
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	FO-00D-KC-010-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-080-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	2
	
	

	
	FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RIZB-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	2
	
	

	
	FORMAT Рейка боковая усиленная 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RSB-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка поперечная усиленная 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RSP-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK
	YKM40D-FO-VRB-080
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	
	ГК ИЭК
	компл
	6
	
	

	
	FORMAT Карман для документации 800 IEK
	FO-00-PD-080
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	FO-00-RB
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	2000000156132
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	AR-M06N-1-C006
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	ARMAT AR-A4H TY40 3P W HR Выключатель автомат. с акс. IEK
	AR-ACB-3VF-100-4000A-TYCF
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-125 2500/5А 15ВА 0,5S IEK
	ITT70-3-15-2500
	
	ГК ИЭК
	шт
	7
	
	уточнить номинал! 4000/5?

	
	ARMAT Анализатор качества электроэнергии PQ720C IEK
	AR-PQ23-6-3-4-LCD
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ARMAT Модуль анализ. кач. эл/эн. Modbus-TCP IEK
	AR-PQ23D-FM-07
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	Modbus TCP

	
	Предохранитель-выключатель-разъединитель 160А IEK
	SRP-10-3-160
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 125А IEK
	DPP10-125
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	KARAT ОПС1-B УЗИП 4P In=30кА Un=400В Im=60кА IEK
	MOP20-4-B
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Ошиновка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шина М1Т 10х120х4000мм IEK
	YBC10-10-120
	
	ГК ИЭК
	м
	20
	
	

	
	Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK
	YIS40D-PS-210
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK
	YIS40-10-02-075
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Шпилька резьбовая М6 IEK
	YIS40D-SH-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Трубка изоляционная 8х1 IEK
	YIS40D-TS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Втулка опорная М8х12/20 IEK
	YIS51D-VS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Болт с фланцем М8х35 IEK
	YIS40D-BF-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Гайка фланцевая М6 IEK
	YIS40D-GF-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Гайка стальная круглая М6 IEK
	YIS40D-GS-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	40
	
	

	
	Панель №8 (РП2.1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	

	
	FORMAT Крыша и основание 1000х800 IP54 IEK
	YKM40D-FO-KO-100-080-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-ST-200
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель боковая 2000х800 IP54 (2шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-SP-200-080-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	2
	
	

	
	FORMAT Панель задняя 2000х1000 IP54 IEK
	YKM40D-FO-FP-200-100-54
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 1) 2000х1000 IEK
	YKM40D-FO-DM-200-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 2) 2000х1000 IEK
	YKM40D-FO-DMD-200-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Комплект для соединения шкафов IP54 IEK
	YKM40D-FO-JK-200-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	11
	
	

	
	FORMAT Пластина соединительная (8шт/компл) IEK
	FO-00-CPL
	
	ГК ИЭК
	компл
	11
	
	

	
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	FO-00D-KC-010-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х1000 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-100-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-080-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RIZB-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	3
	
	

	
	FORMAT Панель монтажная 250х1000 IEK
	YKM40D-FO-MP-025-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 1000 IEK
	YKM40D-FO-VRB-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	7
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK
	YKM40D-FO-VRB-080
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	
	ГК ИЭК
	компл
	7
	
	

	
	Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK
	YPP10-A4-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	FO-00-RB
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	2000000156132
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	AR-M06N-1-C006
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	Сальник MG 40 диаметр проводника 24-32мм IP68 IEK
	YSA20-28-40-68-K02
	
	ГК ИЭК
	шт
	5
	
	

	
	Сальник MG 32 диаметр проводника 16-24мм IP68 IEK
	YSA10-25-32-68-K02
	
	ГК ИЭК
	шт
	115
	
	

	
	Сальник MG 50 диаметр проводника 31-41мм IP68 IEK
	YSA20-36-50-68-K02
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P N 85кА 1600А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3N-085-1600A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P G 50кА 250А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3G-050-0250A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P D 50кА 160А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3D-050-0160A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT10-3-05-0200
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT10-3-05-0150
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-А 60/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT10-3-05-0060
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	Ошиновка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шина М1Т 10х120х4000мм IEK
	YBC10-10-120
	
	ГК ИЭК
	м
	10
	
	

	
	Шина М1Т 10х80х4000мм IEK
	YBC10-10-080
	
	ГК ИЭК
	м
	4
	
	

	
	Шина М1Т 10х50х4000мм IEK
	YBC10-10-050
	
	ГК ИЭК
	м
	9
	
	

	
	Шина медная гибкая изолированная ШМГ 10x(63x1мм) 2м IEK
	YBF10-10-063-01
	
	ГК ИЭК
	шт
	5
	
	

	
	Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK
	YIS40D-PS-210
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK
	YIS40-10-02-075
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Изолятор шинодержателя 50-10-1 IEK
	YIS40-10-01-050
	
	ГК ИЭК
	шт
	36
	
	

	
	Шпилька резьбовая М6 IEK
	YIS40D-SH-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	56
	
	

	
	Трубка изоляционная 8х1 IEK
	YIS40D-TS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	56
	
	

	
	Втулка опорная М8х12/20 IEK
	YIS51D-VS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	24
	
	

	
	Болт с фланцем М8х35 IEK
	YIS40D-BF-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	24
	
	

	
	Гайка фланцевая М6 IEK
	YIS40D-GF-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	112
	
	

	
	Гайка стальная круглая М6 IEK
	YIS40D-GS-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	56
	
	

	
	Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. серая IEK
	YZN12-095-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. синяя IEK
	YZN12-095-K07
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. PE IEK
	YZN22-095-K52
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Панель №9 (РП2.2)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	

	
	FORMAT Крыша и основание 1000х800 IP54 IEK
	YKM40D-FO-KO-100-080-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-ST-200
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель задняя 2000х1000 IP54 IEK
	YKM40D-FO-FP-200-100-54
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 1) 2000х1000 IEK
	YKM40D-FO-DM-200-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 2) 2000х1000 IEK
	YKM40D-FO-DMD-200-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	FO-00D-KC-010-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х1000 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-100-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-080-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RIZB-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	3
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 1000 IEK
	YKM40D-FO-VRB-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK
	YKM40D-FO-VRB-080
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	
	ГК ИЭК
	компл
	6
	
	

	
	Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK
	YPP10-A4-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	FO-00-RB
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	2000000156132
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	AR-M06N-1-C006
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P I 85кА 630А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3I-085-0630A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	7
	
	

	
	ARMAT Расширители выводов MCCB 3P типоразмер H; I IEK
	AR-MCCBD-FC-000-3-03-C
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT30-3-05-0300
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT30-3-05-0500
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT30-3-05-0600
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Ошиновка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шина М1Т 10х120х4000мм IEK
	YBC10-10-120
	
	ГК ИЭК
	м
	10
	
	

	
	Шина М1Т 5х40х4000мм IEK
	YBC10-05-040
	
	ГК ИЭК
	м
	11
	
	

	
	Шина М1Т 10х30х4000мм IEK
	YBC10-10-030
	
	ГК ИЭК
	м
	5
	
	

	
	Шина медная гибкая изолированная ШМГ 5х(32х1мм) 2м IEK
	YBF10-5-32-01
	
	ГК ИЭК
	шт
	9
	
	

	
	Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK
	YIS40D-PS-210
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK
	YIS40-10-02-075
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Шпилька резьбовая М6 IEK
	YIS40D-SH-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Трубка изоляционная 8х1 IEK
	YIS40D-TS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Втулка опорная М8х12/20 IEK
	YIS51D-VS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Болт с фланцем М8х35 IEK
	YIS40D-BF-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Гайка фланцевая М6 IEK
	YIS40D-GF-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	40
	
	

	
	Гайка стальная круглая М6 IEK
	YIS40D-GS-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Изолятор SM51 (М8) силовой с болтом IEK
	YIS11-51-15-B
	
	ГК ИЭК
	шт
	21
	
	

	
	Панель №10 (РП2.3)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	

	
	FORMAT Крыша и основание 600х800 IP54 IEK
	YKM40D-FO-KO-060-080-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-ST-200
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель задняя 2000х600 IP54 IEK
	YKM40D-FO-FP-200-060-54
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. 2000х600 IEK
	YKM40D-FO-DM-200-060
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	FO-00D-KC-010-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-060-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х800 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-080-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка изоляторов тип B 800 (2шт/компл) IEK
	FO-00-RIZB-080
	
	ГК ИЭК
	компл
	2
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK
	YKM40D-FO-VRB-060
	
	ГК ИЭК
	шт
	7
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 800 IEK
	YKM40D-FO-VRB-080
	
	ГК ИЭК
	шт
	14
	
	

	
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	
	ГК ИЭК
	компл
	7
	
	

	
	FORMAT Карман для документации 600 IEK
	FO-00-PD-060
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	FO-00-RB
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	2000000156132
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	AR-M06N-1-C006
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P I 85кА 630А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3I-085-0630A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P H 50кА 400А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3H-050-0400A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ARMAT Расширители выводов MCCB 3P типоразмер H; I IEK
	AR-MCCBD-FC-000-3-03-C
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P G 50кА 250А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3G-050-0250A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. лит. корпус 3P A 50кА 63А эл. станд. IEK
	AR-MCCB-3A-050-0063A-ELSC
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	нет аналога 40А с электронным расцепителем

	
	Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT30-3-05-0300
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5S IEK
	ITT20-3-05-0250
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Ошиновка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шина М1Т 10х120х4000мм IEK
	YBC10-10-120
	
	ГК ИЭК
	м
	6
	
	

	
	Шина М1Т 5х40х4000мм IEK
	YBC10-05-040
	
	ГК ИЭК
	м
	3
	
	

	
	Шина М1Т 10х30х4000мм IEK
	YBC10-10-030
	
	ГК ИЭК
	м
	3
	
	

	
	Шина медная гибкая изолированная ШМГ 5х(32х1мм) 2м IEK
	YBF10-5-32-01
	
	ГК ИЭК
	шт
	5
	
	

	
	Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100мм IEK
	YIS40D-PS-210
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Изолятор шинодержателя 75-10-2 IEK
	YIS40-10-02-075
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Шпилька резьбовая М6 IEK
	YIS40D-SH-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Трубка изоляционная 8х1 IEK
	YIS40D-TS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Втулка опорная М8х12/20 IEK
	YIS51D-VS-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Болт с фланцем М8х35 IEK
	YIS40D-BF-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Гайка фланцевая М6 IEK
	YIS40D-GF-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	40
	
	

	
	Гайка стальная круглая М6 IEK
	YIS40D-GS-06
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Изолятор SM51 (М8) силовой с болтом IEK
	YIS11-51-15-B
	
	ГК ИЭК
	шт
	9
	
	

	
	Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. серая IEK
	YZN12-095-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. синяя IEK
	YZN12-095-K07
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. PE IEK
	YZN22-095-K52
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ШУ-ГРЩ
	
	
	
	
	
	
	

	
	ШУ 1 с.ш
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	

	
	FORMAT Крыша и основание 1000х600 IP54 IEK
	YKM40D-FO-KO-100-060-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-ST-200
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель боковая 2000х600 IP54 (2шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-SP-200-060-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель задняя 2000х1000 IP54 IEK
	YKM40D-FO-FP-200-100-54
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 1) 2000х1000 IEK
	YKM40D-FO-DM-200-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 2) 2000х1000 IEK
	YKM40D-FO-DMD-200-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Комплект для соединения шкафов IP54 IEK
	YKM40D-FO-JK-200-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Пластина соединительная (8шт/компл) IEK
	FO-00-CPL
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	FO-00D-KC-010-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х1000 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-100-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-060-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 1000 IEK
	YKM40D-FO-VRB-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	10
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK
	YKM40D-FO-VRB-060
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	
	ГК ИЭК
	компл
	7
	
	

	
	Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK
	YPP10-A4-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	FO-00-RB
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	2000000156132
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	AR-M06N-1-C006
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	TITAN Ввод кабельный мембр. 35 отв. d=7-32мм IP65 серый IEK
	TI-00D-MC-035-65
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	TORESCO Счетчик ЭЭ TE301 0,5S/0,5-5(10)T-NLC-ORS2FP IEK
	TR-TE301-010T-5-RS2FP
	
	ГК ИЭК
	шт
	11
	
	ИКК для подключения счетчика ЭЭ отсутствует в ассортименте

	
	Ошиновка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN IEK
	YND10-2-15-125
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ШУ 1 с.ш
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	

	
	FORMAT Крыша и основание 1000х600 IP54 IEK
	YKM40D-FO-KO-100-060-54
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Стойка вертикальная 2000 (4шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-ST-200
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель задняя 2000х1000 IP54 IEK
	YKM40D-FO-FP-200-100-54
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 1) 2000х1000 IEK
	YKM40D-FO-DM-200-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Дверь метал. двустворчатая (створка 2) 2000х1000 IEK
	YKM40D-FO-DMD-200-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK
	FO-00D-KC-010-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х1000 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-100-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Панель цоколя 100х600 RAL7035 (2шт/компл) IEK
	FO-00D-PC-010-060-7035
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 1000 IEK
	YKM40D-FO-VRB-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	10
	
	

	
	FORMAT Рейка монтажная тип В 600 IEK
	YKM40D-FO-VRB-060
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	FORMAT Болт самонарезающий М6х16 (20шт/компл) IEK
	YKM40D-FO-BTS-006-016
	
	ГК ИЭК
	компл
	7
	
	

	
	Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK
	YPP10-A4-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	FORMAT Рым-болт М12 (4шт/компл) IEK
	FO-00-RB
	
	ГК ИЭК
	компл
	1
	
	

	
	ДСО 2.0/20/Д/850/03/M/230AC IP40 FEREKS
	2000000156132
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	AR-M06N-1-C006
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	освещение панели

	
	TITAN Ввод кабельный мембр. 35 отв. d=7-32мм IP65 серый IEK
	TI-00D-MC-035-65
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	TORESCO Счетчик ЭЭ TE301 0,5S/0,5-5(10)T-NLC-ORS2FP IEK
	TR-TE301-010T-5-RS2FP
	
	ГК ИЭК
	шт
	11
	
	ИКК для подключения счетчика ЭЭ отсутствует в ассортименте

	
	Ошиновка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN IEK
	YND10-2-15-125
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ЩО 1П.1.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	

	
	TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-80.80.20 УХЛ1 IP66 IEK
	TI5-10-N-080-080-020-66
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	TITAN Ввод кабельный мембр. 35 отв. d=7-32мм IP65 серый IEK
	TI-00D-MC-035-65
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	TEKFOR DIN-рейка (200см) оцинкованная 1мм IEK
	YDN14-0200
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Кабель-канал перфорированный 60х60 "ИМПАКТ" IEK
	CKM50-060-060-1-K03
	
	ГК ИЭК
	м
	3
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель-разъединитель модульный ВРМ-2 3P 63А IEK
	MVR20-3-063
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	KARAT Полюс дополнительный для ВРМ 63-125А IEK
	KA-VR10D-D
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P B 10А IEK
	AR-M06N-1-B010
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 10А IEK
	AR-M06N-1-C010
	
	ГК ИЭК
	шт
	9
	
	

	
	ARMAT Контакт состояния AR-AUX-SC 240...415В IEK
	AR-AUX-SC-240-415
	
	ГК ИЭК
	шт
	13
	
	

	
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P B 6А IEK
	AR-M06N-1-B006
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	ARMAT Контактор модульный KMR 20А 230В AC 2НО IEK
	AR-KMR10-020-20-230
	
	ГК ИЭК
	шт
	7
	
	

	
	Переключатель 3 положения 2NO чёрный MASTER IEK
	MI-SW60-20X3-5-24-3-K02
	
	ГК ИЭК
	шт
	7
	
	

	
	Реле общ. назнач. OGR-1 2C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI
	OGR-1-2C-AC220V-L-B
	
	ГК ИЭК
	шт
	14
	
	

	
	Розетка ORS-G-1-2 для реле OGR-1 2C ONI
	ORS-G-1-2-G
	
	ГК ИЭК
	шт
	14
	
	

	
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм белый 230В AC/DC IEK
	BLS10-ADDS-230-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	7
	
	IP40

	
	Держатель маркировки DM 18x25 IEK
	DM18X25
	
	ГК ИЭК
	шт
	14
	
	

	
	Ошиновка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN IEK
	YND10-4-07-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Шина М1Т 5х30х4000мм IEK
	YBC10-05-030
	
	ГК ИЭК
	м
	2
	
	

	
	Изолятор SM51 (М8) силовой с болтом IEK
	YIS11-51-15-B
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	ARMAFIX Клемма Push-in CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002
	
	ГК ИЭК
	шт
	42
	
	

	
	Заглушка для CP 2,5мм2 серая IEK
	YCT20-00-K03-002-ZGL
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Концевой стопор (ограничит. с маркировкой) на DIN-рейку IEK
	YZN11DF-003-K03
	
	ГК ИЭК
	шт
	9
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