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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Ед. изме-рения
	Кол.
	Масса 1 ед., кг
	Примечание

	
	Светотехника (Кровля)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светильник LED ДПО 5050 18Вт 4000К IP65 круг белый IEK
	LDPO0-5050-18-4000-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Светильник авар. LED ДПО 5342 12Вт 1,5ч 4000К IP54 круг IEK
	LDPOA-5342-12-4000-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	PRO Светильник ДСП 1424 20Вт 4000К IP65 600мм IEK
	LDSP0-1424-20-4000-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	TORS Переключатель однокл. 10А IP55 TS201 сер-бел IEK
	TS-V10-0-10-55-K41
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Датчик движения ДД 024В белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 180-360гр, дальность 6м, IP33, IEK
	LDD11-024B-1100-001
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	-ЭОМ.С

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изм.
	Код уч
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	

	
	Разработал
	Мирющенко А.В.
	
	12.2025
	Многоквартирный жилой дом бизнес - класса
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	Проверил
	Большаков М.А.
	
	12.2025
	
	Р
	1
	1

	
	Т. контроль
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Спецификация оборудования и материалов
Кровля
	[bookmark: _GoBack][image: ]

	
	Н. контроль
	
	
	
	
	

	
	Утвердил
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