| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светотехника (Кровля) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник LED ДПО 5050 18Вт 4000К IP65 круг белый IEK | LDPO0-5050-18-4000-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник авар. LED ДПО 5342 12Вт 1,5ч 4000К IP54 круг IEK | LDPOA-5342-12-4000-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | PRO Светильник ДСП 1424 20Вт 4000К IP65 600мм IEK | LDSP0-1424-20-4000-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TORS Переключатель однокл. 10А IP55 TS201 сер-бел IEK | TS-V10-0-10-55-K41 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Датчик движения ДД 024В белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 180-360гр, дальность 6м, IP33, IEK | LDD11-024B-1100-001 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |