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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Ед. изме-рения
	Кол.
	Масса 1 ед., кг
	Примечание

	
	Металлические кабеленесущие системы (1 этаж)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Профиль перфорированный П-образный 200-2,5 IEK
	CLM50D-PPP-020-25
	
	ГК ИЭК
	шт
	26
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х100х3000 IEK
	CLP10-050-100-3
	
	ГК ИЭК
	м
	12
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х50х3000 IEK
	CLP10-050-050-3
	
	ГК ИЭК
	м
	12
	
	

	
	Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK
	CLW10-TM-08-1-R
	
	ГК ИЭК
	шт
	52
	
	

	
	Гайка со стопорным буртом М8 IEK
	CLP1M-N-8-2
	
	ГК ИЭК
	шт
	104
	
	

	
	Анкер стальной забивной М8 IEK
	CLP1M-AS-8
	
	ГК ИЭК
	шт
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	ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х100мм IEK
	CPG01-0-90-050-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 100мм IEK
	CPG01D-0-90-100-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х50мм IEK
	CPG01-0-90-050-050
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 50мм IEK
	CPG01D-0-90-050-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Пластина заземления GP IEK
	CLP1Z-GP
	
	ГК ИЭК
	шт
	16
	
	

	
	Комплект соединительный КС М6х10 IEK
	CLP1M-CS-6-10-1
	
	ГК ИЭК
	шт
	160
	
	

	
	Пластина соединительная 50мм IEK
	CLM51D-PS-050
	
	ГК ИЭК
	шт
	32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Блоки гильз
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба стальная ненарезная 25х1,2x3000мм ГЦ IEK
	CTR12-025-3
	
	ГК ИЭК
	м
	12
	
	

	
	Труба стальная ненарезная 32х1,2x3000мм ГЦ IEK
	CTR12-032-3
	
	ГК ИЭК
	м
	12
	
	

	
	Труба стальная ненарезная 40х1,2x3000мм ГЦ IEK
	CTR12-040-3
	
	ГК ИЭК
	м
	12
	
	

	
	Герметик огнезащитный ИНЗАГЕРМ ХПС 310мл (картридж) IEK
	CGO10-3-310
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Миксер (носик) для двухкомпонентной пены IEK
	CMS12-3
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Пистолет для двухкомпонентной пены IEK
	CPN12-2
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	-ЭОМ.С

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изм.
	Код уч
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	

	
	Разработал
	Цацукевич М.А.
	
	12.2025
	Многоквартирный жилой дом бизнес - класса
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	Проверил
	Большаков М.А.
	
	12.2025
	
	Р
	1
	1

	
	Т. контроль
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Спецификация оборудования и материалов
МКНС, 1 этаж
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	Утвердил
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