| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металлические кабеленесущие системы (1 этаж) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль перфорированный П-образный 200-2,5 IEK | CLM50D-PPP-020-25 |  | ГК ИЭК | шт | 26 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х100х3000 IEK | CLP10-050-100-3 |  | ГК ИЭК | м | 12 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х50х3000 IEK | CLP10-050-050-3 |  | ГК ИЭК | м | 12 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK | CLW10-TM-08-1-R |  | ГК ИЭК | шт | 52 |  |  |
|  | Гайка со стопорным буртом М8 IEK | CLP1M-N-8-2 |  | ГК ИЭК | шт | 104 |  |  |
|  | Анкер стальной забивной М8 IEK | CLP1M-AS-8 |  | ГК ИЭК | шт | 52 |  |  |
|  | ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х100мм IEK | CPG01-0-90-050-100 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 100мм IEK | CPG01D-0-90-100-08 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х50мм IEK | CPG01-0-90-050-050 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 50мм IEK | CPG01D-0-90-050-08 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Пластина заземления GP IEK | CLP1Z-GP |  | ГК ИЭК | шт | 16 |  |  |
|  | Комплект соединительный КС М6х10 IEK | CLP1M-CS-6-10-1 |  | ГК ИЭК | шт | 160 |  |  |
|  | Пластина соединительная 50мм IEK | CLM51D-PS-050 |  | ГК ИЭК | шт | 32 |  |  |
|  | Блоки гильз |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба стальная ненарезная 25х1,2x3000мм ГЦ IEK | CTR12-025-3 |  | ГК ИЭК | м | 12 |  |  |
|  | Труба стальная ненарезная 32х1,2x3000мм ГЦ IEK | CTR12-032-3 |  | ГК ИЭК | м | 12 |  |  |
|  | Труба стальная ненарезная 40х1,2x3000мм ГЦ IEK | CTR12-040-3 |  | ГК ИЭК | м | 12 |  |  |
|  | Герметик огнезащитный ИНЗАГЕРМ ХПС 310мл (картридж) IEK | CGO10-3-310 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Миксер (носик) для двухкомпонентной пены IEK | CMS12-3 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Пистолет для двухкомпонентной пены IEK | CPN12-2 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |