| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | PRO Светильник LED ДКУ 1055-100Ш 5000К IP65 IEK |  | LDKU1-1055-100-5000-K03 | ИЭК | шт | 4 |  | комплекс Воркаут ГТО, установка на отм. 6 метров |
| 3 | PRO Светильник LED ДКУ 1055-150Ш 5000К IP65 IEK |  | LDKU1-1055-150-5000-K03 | ИЭК | шт | 20 |  | остальные площадки, установка на отм. 8 метров |
| 6 | Опора (МК-НФГ-7,0-02-ц) |  | MK-ON1-F-07-Z-L | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 7 | Кронштейн (МК-1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц) |  | MK-K11-1-1-1-F2-Z | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 8 | Закладная деталь фундамента (МК-ЗДФ-20/4/К150-0,133-1,5-б) |  | MK-ZF0-2004K150-133-D15-B | ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 10 | Опора (МК-НФГ-5,0-02(Л)-ц) |  | MK-ON13-F-05-Z-L | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 11 | Кронштейн (МК-1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц) |  | MK-K11-1-1-1-F2-Z | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 12 | Закладная деталь фундамента (МК-ЗДФ-14/4/К130-0,108-1,2-б) |  | MK-ZF0-1404K130-108-D12-B | ИЭК | шт | 4 |  |  |