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	2
	PRO Светильник LED ДКУ 1055-100Ш 5000К IP65 IEK
	
	LDKU1-1055-100-5000-K03
	ИЭК
	шт
	4
	
	комплекс Воркаут ГТО, установка на отм. 6 метров

	3
	PRO Светильник LED ДКУ 1055-150Ш 5000К IP65 IEK
	
	LDKU1-1055-150-5000-K03
	ИЭК
	шт
	20
	
	остальные площадки, установка на отм. 8 метров

	6
	Опора (МК-НФГ-7,0-02-ц)
	
	MK-ON1-F-07-Z-L
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	7
	Кронштейн (МК-1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц)
	
	MK-K11-1-1-1-F2-Z
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	8
	Закладная деталь фундамента (МК-ЗДФ-20/4/К150-0,133-1,5-б)
	
	MK-ZF0-2004K150-133-D15-B
	ИЭК
	шт
	20
	
	

	10
	Опора (МК-НФГ-5,0-02(Л)-ц)
	
	MK-ON13-F-05-Z-L
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	11
	Кронштейн (МК-1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц)
	
	MK-K11-1-1-1-F2-Z
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	12
	Закладная деталь фундамента (МК-ЗДФ-14/4/К130-0,108-1,2-б)
	
	MK-ZF0-1404K130-108-D12-B
	ИЭК
	шт
	4
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