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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Ед. изме-рения
	Кол.
	Масса 1 ед., кг
	Примечание

	
	Паркинг
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светильник LED ДПО 5050 18Вт 4000К IP65 круг белый IEK
	LDPO0-5050-18-4000-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Светильник авар. LED ДПО 5342 12Вт 1,5ч 4000К IP54 круг IEK
	LDPOA-5342-12-4000-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	9
	
	

	
	PRO Светильник ДСП 1424 20Вт 4000К IP65 600мм IEK
	LDSP0-1424-20-4000-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	195
	
	

	
	PRO Светильник ДСП 1425 40Вт 4000К IP65 1200мм IEK
	LDSP0-1425-40-4000-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	16
	
	

	
	PRO Светильник ДСП 1425А 40Вт 1ч 4000К IP65 1200мм с БАП IEK
	LDSP6-1425A-1-40-4000-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Входная группа
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светильник LED ДПО 5050 18Вт 4000К IP65 круг белый IEK
	LDPO0-5050-18-4000-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	7
	
	

	
	Светильник LED ДВО 1820 PRO белый круг 15Вт 4000K IP54 IEK
	LDVO0-1820-15-4000-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	50
	
	

	
	PRO Светильник LED лин. 1020 60Вт 4000К 1500мм опал чер. IEK
	LTP-DCK-0-1020-060-40-K02
	
	ГК ИЭК
	шт
	34
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочные изделия (Входная группа)
	
	
	
	
	
	
	

	
	FORTE&PIANO Роз. TV оконечная FP228 бел. IEK
	FP-A10-O-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	FORTE&PIANO Роз. USB A+A 3,1А FP249 бел. IEK
	FP-U21-D31-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	FORTE&PIANO Роз. с з/к з/ш б/к 16А FP213 бел. IEK
	FP-R14-16-1-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	27
	
	

	
	FORTE&PIANO Роз. комп. 2-ая RJ45 кат.5E FP233 бел. IEK
	FP-K20-1-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	FORTE&PIANO Выключ. 2-кл. 10А FP205 бел. IEK
	FP-V20-0-10-1-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	FORTE&PIANO Выключ. 1-кл. 10А FP201 бел. IEK
	FP-V10-0-10-1-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	FORTE&PIANO Вывод кабеля FP242 бел. IEK
	FP-VK10-0-K01
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
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	12.2025
	Многоквартирный жилой дом бизнес - класса
	Стадия
	Лист
	Листов
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