| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Паркинг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник LED ДПО 5050 18Вт 4000К IP65 круг белый IEK | LDPO0-5050-18-4000-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Светильник авар. LED ДПО 5342 12Вт 1,5ч 4000К IP54 круг IEK | LDPOA-5342-12-4000-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 9 |  |  |
|  | PRO Светильник ДСП 1424 20Вт 4000К IP65 600мм IEK | LDSP0-1424-20-4000-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 195 |  |  |
|  | PRO Светильник ДСП 1425 40Вт 4000К IP65 1200мм IEK | LDSP0-1425-40-4000-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 16 |  |  |
|  | PRO Светильник ДСП 1425А 40Вт 1ч 4000К IP65 1200мм с БАП IEK | LDSP6-1425A-1-40-4000-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | Входная группа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник LED ДПО 5050 18Вт 4000К IP65 круг белый IEK | LDPO0-5050-18-4000-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 7 |  |  |
|  | Светильник LED ДВО 1820 PRO белый круг 15Вт 4000K IP54 IEK | LDVO0-1820-15-4000-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 50 |  |  |
|  | PRO Светильник LED лин. 1020 60Вт 4000К 1500мм опал чер. IEK | LTP-DCK-0-1020-060-40-K02 |  | ГК ИЭК | шт | 34 |  |  |
|  | Электроустановочные изделия (Входная группа) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORTE&PIANO Роз. TV оконечная FP228 бел. IEK | FP-A10-O-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | FORTE&PIANO Роз. USB A+A 3,1А FP249 бел. IEK | FP-U21-D31-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | FORTE&PIANO Роз. с з/к з/ш б/к 16А FP213 бел. IEK | FP-R14-16-1-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 27 |  |  |
|  | FORTE&PIANO Роз. комп. 2-ая RJ45 кат.5E FP233 бел. IEK | FP-K20-1-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | FORTE&PIANO Выключ. 2-кл. 10А FP205 бел. IEK | FP-V20-0-10-1-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | FORTE&PIANO Выключ. 1-кл. 10А FP201 бел. IEK | FP-V10-0-10-1-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | FORTE&PIANO Вывод кабеля FP242 бел. IEK | FP-VK10-0-K01 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |