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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Ед. изме-рения
	Кол.
	Масса 1 ед., кг
	Примечание

	
	Подвес лоточной трассы к бетонному перекрытию на П-профиль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 IEK
	CLM50D-PPP-030-25
	
	ГК ИЭК
	шт
	94
	
	

	
	Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK
	CLW10-TM-08-1-R
	
	ГК ИЭК
	шт
	188
	
	

	
	Гайка со стопорным буртом М8 IEK
	CLP1M-N-8-2
	
	ГК ИЭК
	шт
	376
	
	

	
	Анкер стальной забивной М8 IEK
	CLP1M-AS-8
	
	ГК ИЭК
	шт
	188
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х200х3000 IEK
	CLP10-050-200-3
	
	ГК ИЭК
	м
	93
	
	

	
	Крышка на лоток осн. 200мм IEK
	CLP1K-200-1
	
	ГК ИЭК
	м
	93
	
	

	
	ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х200мм IEK
	CPG01-0-90-050-200
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 200мм IEK
	CPG01D-0-90-200-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	ESCA Поворот плавн. 45град тип Г01 50х200мм IEK
	CPG01-0-45-050-200
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Крышка поворота плавн. 45град тип Г01 ESCA 200мм IEK
	CPG01D-0-45-200-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Пластина заземления GP IEK
	CLP1Z-GP
	
	ГК ИЭК
	шт
	18
	
	

	
	Комплект соединительный КС М6х10 IEK
	CLP1M-CS-6-10-1
	
	ГК ИЭК
	шт
	335
	
	

	
	Пластина соединительная 50мм IEK
	CLM51D-PS-050
	
	ГК ИЭК
	шт
	22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разрез 1-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Профиль перфорированный П-образный 500-2,5 IEK
	CLM50D-PPP-050-25
	
	ГК ИЭК
	шт
	16
	
	

	
	Профиль перфорированный П-образный 800-2,5 IEK
	CLM50D-PPP-080-25
	
	ГК ИЭК
	шт
	16
	
	

	
	Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK
	CLW10-TM-08-1-R
	
	ГК ИЭК
	шт
	64
	
	

	
	Гайка со стопорным буртом М8 IEK
	CLP1M-N-8-2
	
	ГК ИЭК
	шт
	128
	
	

	
	Анкер стальной забивной М8 IEK
	CLP1M-AS-8
	
	ГК ИЭК
	шт
	64
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х400х3000 IEK
	CLP10-050-400-3
	
	ГК ИЭК
	м
	15
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х300х3000 IEK
	CLP10-050-300-3
	
	ГК ИЭК
	м
	30
	
	

	
	ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х400мм IEK
	CPG01-0-90-050-400
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 400мм IEK
	CPG01D-0-90-400-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х300мм IEK
	CPG01-0-90-050-300
	
	ГК ИЭК
	шт
	5
	
	

	
	Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 300мм IEK
	CPG01D-0-90-300-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	5
	
	

	
	ESCA Разветвитель Т-обр. плавн. тип Г01 50х400мм IEK
	CRT01-0-050-400
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Крышка разв. Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 400мм IEK
	CRT01D-0-400-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	ESCA Разветвитель Т-обр. плавн. тип Г01 50х300мм IEK
	CRT01-0-050-300
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Крышка разв. Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 300мм IEK
	CRT01D-0-300-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Пластина заземления GP IEK
	CLP1Z-GP
	
	ГК ИЭК
	шт
	20
	
	

	
	Комплект соединительный КС М6х10 IEK
	CLP1M-CS-6-10-1
	
	ГК ИЭК
	шт
	275
	
	

	
	Пластина соединительная 50мм IEK
	CLM51D-PS-050
	
	ГК ИЭК
	шт
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разрез 2-2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 IEK
	CLM50D-PPP-030-25
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	Профиль перфорированный П-образный 800-2,5 IEK
	CLM50D-PPP-080-25
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х200х3000 IEK
	CLP10-050-200-3
	
	ГК ИЭК
	м
	6
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х300х3000 IEK
	CLP10-050-300-3
	
	ГК ИЭК
	м
	9
	
	

	
	Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK
	CLW10-TM-08-1-R
	
	ГК ИЭК
	шт
	24
	
	

	
	Гайка со стопорным буртом М8 IEK
	CLP1M-N-8-2
	
	ГК ИЭК
	шт
	48
	
	

	
	Анкер стальной забивной М8 IEK
	CLP1M-AS-8
	
	ГК ИЭК
	шт
	24
	
	

	
	ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х300мм IEK
	CPG01-0-90-050-300
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 300мм IEK
	CPG01D-0-90-300-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х200мм IEK
	CPG01-0-90-050-200
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 200мм IEK
	CPG01D-0-90-200-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Пластина заземления GP IEK
	CLP1Z-GP
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
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	Комплект соединительный КС М6х10 IEK
	CLP1M-CS-6-10-1
	
	ГК ИЭК
	шт
	60
	
	

	
	Пластина соединительная 50мм IEK
	CLM51D-PS-050
	
	ГК ИЭК
	шт
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разрез 3-3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 IEK
	CLM50D-PPP-030-25
	
	ГК ИЭК
	шт
	24
	
	

	
	Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK
	CLW10-TM-08-1-R
	
	ГК ИЭК
	шт
	48
	
	

	
	Гайка со стопорным буртом М8 IEK
	CLP1M-N-8-2
	
	ГК ИЭК
	шт
	96
	
	

	
	Анкер стальной забивной М8 IEK
	CLP1M-AS-8
	
	ГК ИЭК
	шт
	48
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х200х3000 IEK
	CLP10-050-200-3
	
	ГК ИЭК
	м
	12
	
	

	
	ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х200мм IEK
	CPG01-0-90-050-200
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 200мм IEK
	CPG01D-0-90-200-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Пластина заземления GP IEK
	CLP1Z-GP
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	Комплект соединительный КС М6х10 IEK
	CLP1M-CS-6-10-1
	
	ГК ИЭК
	шт
	30
	
	

	
	Пластина соединительная 50мм IEK
	CLM51D-PS-050
	
	ГК ИЭК
	шт
	10
	
	

	
	ESCA Разветвитель Т-обр. плавн. тип Г01 50х200мм IEK
	CRT01-0-050-200
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Крышка разв. Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 200мм IEK
	CRT01D-0-200-08
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разрез 4-4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Профиль перфорированный П-образный 1000-2,5 IEK
	CLM50D-PPP-100-25
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK
	CLW10-TM-08-1-R
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Гайка со стопорным буртом М8 IEK
	CLP1M-N-8-2
	
	ГК ИЭК
	шт
	8
	
	

	
	Анкер стальной забивной М8 IEK
	CLP1M-AS-8
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х400х3000 IEK
	CLP10-050-400-3
	
	ГК ИЭК
	м
	1
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х500х3000 IEK
	CLP10-050-500-3
	
	ГК ИЭК
	м
	1
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х300х3000 IEK
	CLP10-050-300-3
	
	ГК ИЭК
	м
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разрез 5-5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Профиль перфорированный П-образный 500-2,5 IEK
	CLM50D-PPP-050-25
	
	ГК ИЭК
	шт
	1
	
	

	
	Профиль перфорированный П-образный 400-2,5 IEK
	CLM50D-PPP-040-25
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK
	CLW10-TM-08-1-R
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Гайка со стопорным буртом М8 IEK
	CLP1M-N-8-2
	
	ГК ИЭК
	шт
	12
	
	

	
	Анкер стальной забивной М8 IEK
	CLP1M-AS-8
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х300х3000 IEK
	CLP10-050-300-3
	
	ГК ИЭК
	м
	1
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х400х3000 IEK
	CLP10-050-400-3
	
	ГК ИЭК
	м
	1
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х300х3000 IEK
	CLP10-050-300-3
	
	ГК ИЭК
	м
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разрез 6-6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 IEK
	CLM50D-PPP-030-25
	
	ГК ИЭК
	шт
	2
	
	

	
	Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK
	CLW10-TM-08-1-R
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	Гайка со стопорным буртом М8 IEK
	CLP1M-N-8-2
	
	ГК ИЭК
	шт
	8
	
	

	
	Анкер стальной забивной М8 IEK
	CLP1M-AS-8
	
	ГК ИЭК
	шт
	4
	
	

	
	ESCA Лоток перфорированный 50х200х3000 IEK
	CLP10-050-200-3
	
	ГК ИЭК
	м
	2
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	Лист
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