| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подвес лоточной трассы к бетонному перекрытию на П-профиль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 IEK | CLM50D-PPP-030-25 |  | ГК ИЭК | шт | 94 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK | CLW10-TM-08-1-R |  | ГК ИЭК | шт | 188 |  |  |
|  | Гайка со стопорным буртом М8 IEK | CLP1M-N-8-2 |  | ГК ИЭК | шт | 376 |  |  |
|  | Анкер стальной забивной М8 IEK | CLP1M-AS-8 |  | ГК ИЭК | шт | 188 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х200х3000 IEK | CLP10-050-200-3 |  | ГК ИЭК | м | 93 |  |  |
|  | Крышка на лоток осн. 200мм IEK | CLP1K-200-1 |  | ГК ИЭК | м | 93 |  |  |
|  | ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х200мм IEK | CPG01-0-90-050-200 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 200мм IEK | CPG01D-0-90-200-08 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | ESCA Поворот плавн. 45град тип Г01 50х200мм IEK | CPG01-0-45-050-200 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Крышка поворота плавн. 45град тип Г01 ESCA 200мм IEK | CPG01D-0-45-200-08 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Пластина заземления GP IEK | CLP1Z-GP |  | ГК ИЭК | шт | 18 |  |  |
|  | Комплект соединительный КС М6х10 IEK | CLP1M-CS-6-10-1 |  | ГК ИЭК | шт | 335 |  |  |
|  | Пластина соединительная 50мм IEK | CLM51D-PS-050 |  | ГК ИЭК | шт | 22 |  |  |
|  | Разрез 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль перфорированный П-образный 500-2,5 IEK | CLM50D-PPP-050-25 |  | ГК ИЭК | шт | 16 |  |  |
|  | Профиль перфорированный П-образный 800-2,5 IEK | CLM50D-PPP-080-25 |  | ГК ИЭК | шт | 16 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK | CLW10-TM-08-1-R |  | ГК ИЭК | шт | 64 |  |  |
|  | Гайка со стопорным буртом М8 IEK | CLP1M-N-8-2 |  | ГК ИЭК | шт | 128 |  |  |
|  | Анкер стальной забивной М8 IEK | CLP1M-AS-8 |  | ГК ИЭК | шт | 64 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х400х3000 IEK | CLP10-050-400-3 |  | ГК ИЭК | м | 15 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х300х3000 IEK | CLP10-050-300-3 |  | ГК ИЭК | м | 30 |  |  |
|  | ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х400мм IEK | CPG01-0-90-050-400 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 400мм IEK | CPG01D-0-90-400-08 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х300мм IEK | CPG01-0-90-050-300 |  | ГК ИЭК | шт | 5 |  |  |
|  | Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 300мм IEK | CPG01D-0-90-300-08 |  | ГК ИЭК | шт | 5 |  |  |
|  | ESCA Разветвитель Т-обр. плавн. тип Г01 50х400мм IEK | CRT01-0-050-400 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Крышка разв. Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 400мм IEK | CRT01D-0-400-08 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | ESCA Разветвитель Т-обр. плавн. тип Г01 50х300мм IEK | CRT01-0-050-300 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Крышка разв. Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 300мм IEK | CRT01D-0-300-08 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Пластина заземления GP IEK | CLP1Z-GP |  | ГК ИЭК | шт | 20 |  |  |
|  | Комплект соединительный КС М6х10 IEK | CLP1M-CS-6-10-1 |  | ГК ИЭК | шт | 275 |  |  |
|  | Пластина соединительная 50мм IEK | CLM51D-PS-050 |  | ГК ИЭК | шт | 40 |  |  |
|  | Разрез 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 IEK | CLM50D-PPP-030-25 |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | Профиль перфорированный П-образный 800-2,5 IEK | CLM50D-PPP-080-25 |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х200х3000 IEK | CLP10-050-200-3 |  | ГК ИЭК | м | 6 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х300х3000 IEK | CLP10-050-300-3 |  | ГК ИЭК | м | 9 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK | CLW10-TM-08-1-R |  | ГК ИЭК | шт | 24 |  |  |
|  | Гайка со стопорным буртом М8 IEK | CLP1M-N-8-2 |  | ГК ИЭК | шт | 48 |  |  |
|  | Анкер стальной забивной М8 IEK | CLP1M-AS-8 |  | ГК ИЭК | шт | 24 |  |  |
|  | ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х300мм IEK | CPG01-0-90-050-300 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 300мм IEK | CPG01D-0-90-300-08 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х200мм IEK | CPG01-0-90-050-200 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 200мм IEK | CPG01D-0-90-200-08 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Пластина заземления GP IEK | CLP1Z-GP |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | Комплект соединительный КС М6х10 IEK | CLP1M-CS-6-10-1 |  | ГК ИЭК | шт | 60 |  |  |
|  | Пластина соединительная 50мм IEK | CLM51D-PS-050 |  | ГК ИЭК | шт | 18 |  |  |
|  | Разрез 3-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 IEK | CLM50D-PPP-030-25 |  | ГК ИЭК | шт | 24 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK | CLW10-TM-08-1-R |  | ГК ИЭК | шт | 48 |  |  |
|  | Гайка со стопорным буртом М8 IEK | CLP1M-N-8-2 |  | ГК ИЭК | шт | 96 |  |  |
|  | Анкер стальной забивной М8 IEK | CLP1M-AS-8 |  | ГК ИЭК | шт | 48 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х200х3000 IEK | CLP10-050-200-3 |  | ГК ИЭК | м | 12 |  |  |
|  | ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х200мм IEK | CPG01-0-90-050-200 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 200мм IEK | CPG01D-0-90-200-08 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Пластина заземления GP IEK | CLP1Z-GP |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | Комплект соединительный КС М6х10 IEK | CLP1M-CS-6-10-1 |  | ГК ИЭК | шт | 30 |  |  |
|  | Пластина соединительная 50мм IEK | CLM51D-PS-050 |  | ГК ИЭК | шт | 10 |  |  |
|  | ESCA Разветвитель Т-обр. плавн. тип Г01 50х200мм IEK | CRT01-0-050-200 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Крышка разв. Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 200мм IEK | CRT01D-0-200-08 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Разрез 4-4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль перфорированный П-образный 1000-2,5 IEK | CLM50D-PPP-100-25 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK | CLW10-TM-08-1-R |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Гайка со стопорным буртом М8 IEK | CLP1M-N-8-2 |  | ГК ИЭК | шт | 8 |  |  |
|  | Анкер стальной забивной М8 IEK | CLP1M-AS-8 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х400х3000 IEK | CLP10-050-400-3 |  | ГК ИЭК | м | 1 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х500х3000 IEK | CLP10-050-500-3 |  | ГК ИЭК | м | 1 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х300х3000 IEK | CLP10-050-300-3 |  | ГК ИЭК | м | 1 |  |  |
|  | Разрез 5-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль перфорированный П-образный 500-2,5 IEK | CLM50D-PPP-050-25 |  | ГК ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Профиль перфорированный П-образный 400-2,5 IEK | CLM50D-PPP-040-25 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK | CLW10-TM-08-1-R |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Гайка со стопорным буртом М8 IEK | CLP1M-N-8-2 |  | ГК ИЭК | шт | 12 |  |  |
|  | Анкер стальной забивной М8 IEK | CLP1M-AS-8 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х300х3000 IEK | CLP10-050-300-3 |  | ГК ИЭК | м | 1 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х400х3000 IEK | CLP10-050-400-3 |  | ГК ИЭК | м | 1 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х300х3000 IEK | CLP10-050-300-3 |  | ГК ИЭК | м | 1 |  |  |
|  | Разрез 6-6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 IEK | CLM50D-PPP-030-25 |  | ГК ИЭК | шт | 2 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK | CLW10-TM-08-1-R |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | Гайка со стопорным буртом М8 IEK | CLP1M-N-8-2 |  | ГК ИЭК | шт | 8 |  |  |
|  | Анкер стальной забивной М8 IEK | CLP1M-AS-8 |  | ГК ИЭК | шт | 4 |  |  |
|  | ESCA Лоток перфорированный 50х200х3000 IEK | CLP10-050-200-3 |  | ГК ИЭК | м | 2 |  |  |