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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа
опросного листа
	Код обору-
дования,
изделия,
материала
	Завод-
изготовитель
	Еди-
ница
изме-
рения
	Коли-
чество
	Масса
единицы,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	ЩО
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Корпус
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-50.40.20 УХЛ1 IP66 IEK
	
	TI5-10-N-050-040-020-66
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	4
	TITAN Ввод кабельный мембр. 25 отв. d=5-26мм IP65 серый IEK
	
	TI-00D-MC-025-65
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	5
	TITAN Фланец кабельный 345х120 с отверстием IEK
	
	TI-00D-FL-345-120
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	6
	TEKFOR DIN-рейка (30см) оцинкованная 1мм IEK
	
	YDN14-0030
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	7
	Кабель-канал перфорированный 40х60 "ИМПАКТ" IEK
	
	CKM50-040-060-1-K03
	ИЭК
	м
	2
	
	

	8
	Сам-ся эт-ка: 85х85х85мм символ "Молния" IEK
	
	YPC30-MOLNI-3-096
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	9
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ARMAT Выключатель-разъединитель SWN 3P 16А IEK
	
	AR-SWN-3-016
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	11
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 10А IEK
	
	AR-M06N-1-C010
	ИЭК
	шт
	8
	
	

	12
	ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK
	
	AR-M06N-1-C006
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	13
	ARMAT Контактор модульный KMR 16А 230В AC 2НО IEK
	
	AR-KMR10-016-20-230
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	14
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK
	
	YXD12
	ИЭК
	шт
	5
	
	

	15
	Кнопка d=22мм 1NO+1NC зелёная MASTER IEK
	
	MI-BT60-11-3-22-K06
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	16
	Кнопка d=22мм 1NO+1NC красная MASTER IEK
	
	MI-BT60-11-3-22-K04
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	17
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В AC/DC IEK
	
	BLS10-ADDS-230-K06
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	18
	Держатель маркировки DM 18x25 IEK
	
	DM18X25
	ИЭК
	шт
	12
	
	

	19
	Ошиновка
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Шина соединительная типа PIN (12 штырей) 3Р 63А 22см IEK
	
	YNS21-3-063-22-12
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	21
	Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN IEK
	
	YND10-2-15-125
	ИЭК
	шт
	1
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