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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа
опросного листа
	Код обору-
дования,
изделия,
материала
	Завод-
изготовитель
	Еди-
ница
изме-
рения
	Коли-
чество
	Масса
единицы,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	KARAT Авт. выкл. ВА47-29 3P C 50А 4,5кА IEK
	
	MVA20-3-050-C
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	2
	Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN IEK
	
	YND10-4-07-100
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	3
	KARAT Авт. выкл. ВА47-29 3P C 25А 4,5кА IEK
	
	MVA20-3-025-C
	ИЭК
	шт
	5
	
	

	4
	KARAT Авт. выкл. ВА47-29 1P C 10А 4,5кА IEK
	
	MVA20-1-010-C
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	5
	Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1NO IEK
	
	KKM21-025-230-10
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	6
	Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2NO+2NC IEK
	
	KPK10-22
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	7
	Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В AC/DC IEK
	
	BLS10-ADDS-230-K06
	ИЭК
	шт
	4
	
	

	8
	TEKFOR DIN-рейка (100см) оцинкованная 1мм IEK
	
	YDN14-0100
	ИЭК
	шт
	3
	
	

	9
	ARMAFIX Концевой стопор CA104 IEK
	
	AF-CT40-00-K03-002-CA104
	ИЭК
	шт
	8
	
	

	10
	ARMAFIX Держатель маркировки GMH8 для стопора CA104 IEK
	
	AF-CT40-00-K03-002-GMH8
	ИЭК
	шт
	8
	
	

	11
	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002
	ИЭК
	шт
	2
	
	

	12
	Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK
	
	YCT10-00-K03-002-ZGL
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	13
	Кнопка LA167-BP35 d=22мм 1NO+1NC зеленая IEK
	
	BBT20-BP35-3-22-67-K06
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	14
	Кнопка LA167-BP45 d=22мм 1NO+1NC красная IEK
	
	BBT20-BP45-3-22-67-K04
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	15
	Перекл. кулачк. станд. рук. 10А сх. 82 MASTER IEK
	
	MI-CS10-010-082
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	16
	Фотореле OPR-01 1 конт. 230В АС с вынос.дат. ONI
	
	OPR-01-AC230
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	17
	KARAT Таймер ТА80 астрономический 16А 230В на DIN-рейку IEK
	
	MTA-A-16
	ИЭК
	шт
	1
	
	

	18
	Корпус метал. ЩМП-3-0 (650х500х220) У2 IP54 IEK
	
	YKM40-03-54
	ИЭК
	шт
	1
	
	


[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изм.
	Код уч
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	

	
	Разработал
	
	
	
	ЩНО
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	Проверил
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	Т. контроль
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	[image: ]

	
	Н. контроль
	
	
	
	
	

	
	Утвердил
	
	
	
	
	


Согласовано:
Взам. инв. №
Инв. № подл.
Подпись и дата


	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Код уч
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	



image1.jpeg




