| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | KARAT Авт. выкл. ВА47-29 3P C 50А 4,5кА IEK |  | MVA20-3-050-C | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 2 | Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN IEK |  | YND10-4-07-100 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 3 | KARAT Авт. выкл. ВА47-29 3P C 25А 4,5кА IEK |  | MVA20-3-025-C | ИЭК | шт | 5 |  |  |
| 4 | KARAT Авт. выкл. ВА47-29 1P C 10А 4,5кА IEK |  | MVA20-1-010-C | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 5 | Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1NO IEK |  | KKM21-025-230-10 | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 6 | Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2NO+2NC IEK |  | KPK10-22 | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 7 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В AC/DC IEK |  | BLS10-ADDS-230-K06 | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 8 | TEKFOR DIN-рейка (100см) оцинкованная 1мм IEK |  | YDN14-0100 | ИЭК | шт | 3 |  |  |
| 9 | ARMAFIX Концевой стопор CA104 IEK |  | AF-CT40-00-K03-002-CA104 | ИЭК | шт | 8 |  |  |
| 10 | ARMAFIX Держатель маркировки GMH8 для стопора CA104 IEK |  | AF-CT40-00-K03-002-GMH8 | ИЭК | шт | 8 |  |  |
| 11 | ARMAFIX Клемма винтовая CTS 2,5мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 12 | Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK |  | YCT10-00-K03-002-ZGL | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 13 | Кнопка LA167-BP35 d=22мм 1NO+1NC зеленая IEK |  | BBT20-BP35-3-22-67-K06 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 14 | Кнопка LA167-BP45 d=22мм 1NO+1NC красная IEK |  | BBT20-BP45-3-22-67-K04 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 15 | Перекл. кулачк. станд. рук. 10А сх. 82 MASTER IEK |  | MI-CS10-010-082 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 16 | Фотореле OPR-01 1 конт. 230В АС с вынос.дат. ONI |  | OPR-01-AC230 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 17 | KARAT Таймер ТА80 астрономический 16А 230В на DIN-рейку IEK |  | MTA-A-16 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 18 | Корпус метал. ЩМП-3-0 (650х500х220) У2 IP54 IEK |  | YKM40-03-54 | ИЭК | шт | 1 |  |  |