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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Ед. изме-рения
	Кол.
	Масса 1 ед., кг
	Примечание

	
	Молниезащита. Кровля.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дер. пр. кр. 6-8мм прямой h=150мм оц. сталь TD IEK
	ZDP86-13-1-68-150
	
	ГК ИЭК
	шт
	342
	
	

	
	Дер. пр. кр. 6-10мм вин. угл. h=60мм оц. сталь TD IEK
	ZDP87-13-1-16-60
	
	ГК ИЭК
	шт
	56
	
	

	
	Дер. пр. кр. 6-10мм фальца угл. h=40мм оц. сталь TD IEK
	ZDP80-13-2-16-40
	
	ГК ИЭК
	шт
	49
	
	

	
	Дер. пр. кр. 8-10мм пл. кр.h=100мм пластик с бет. IEK
	ZDP80-70-6-18-100
	
	ГК ИЭК
	шт
	329
	
	

	
	Дер. пров. кругл. 8-10мм оц. сталь IEK
	ZDP80-11-1-18
	
	ГК ИЭК
	шт
	8
	
	

	
	Заж. зазем. с раз. крес. стержень-пол./пр. оц. сталь TD IEK
	ZGC38-13-1-16-40
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	Заж. соед. пр. кр. 6-10мм оц. сталь TD IEK
	ZCC80-13-1-10
	
	ГК ИЭК
	шт
	193
	
	

	
	Компенсатор 8мм алюминий IEK
	ZPR10D-KM-30-008
	
	ГК ИЭК
	шт
	63
	
	

	
	Комплект молниеприемника 3м с бетонным основанием IEK
	ZLC92-11-030
	
	ГК ИЭК
	шт
	6
	
	

	
	Пруток 8мм (125м) оцинкованная сталь HDZ IEK
	ZPR10-11-008-125
	
	ГК ИЭК
	шт
	3
	
	

	
	Полоса 25х4мм (64м) оцинкованная сталь HDZ IEK
	ZPS10-11-025-064
	
	ГК ИЭК
	шт
	-
	
	

	
	Полоса 40х4мм (42м) оцинкованная сталь HDZ IEK
	ZPS10-11-040-042
	
	ГК ИЭК
	шт
	-
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	Изм.
	Код уч
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	

	
	Разработал
	Беляев В.С.
	
	12.2025
	Многоквартирный жилой дом бизнес - класса
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	Проверил
	Большаков М.А.
	
	12.2025
	
	Р
	1
	1
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