| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Молниезащита. Кровля. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дер. пр. кр. 6-8мм прямой h=150мм оц. сталь TD IEK | ZDP86-13-1-68-150 |  | ГК ИЭК | шт | 342 |  |  |
|  | Дер. пр. кр. 6-10мм вин. угл. h=60мм оц. сталь TD IEK | ZDP87-13-1-16-60 |  | ГК ИЭК | шт | 56 |  |  |
|  | Дер. пр. кр. 6-10мм фальца угл. h=40мм оц. сталь TD IEK | ZDP80-13-2-16-40 |  | ГК ИЭК | шт | 49 |  |  |
|  | Дер. пр. кр. 8-10мм пл. кр.h=100мм пластик с бет. IEK | ZDP80-70-6-18-100 |  | ГК ИЭК | шт | 329 |  |  |
|  | Дер. пров. кругл. 8-10мм оц. сталь IEK | ZDP80-11-1-18 |  | ГК ИЭК | шт | 8 |  |  |
|  | Заж. зазем. с раз. крес. стержень-пол./пр. оц. сталь TD IEK | ZGC38-13-1-16-40 |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | Заж. соед. пр. кр. 6-10мм оц. сталь TD IEK | ZCC80-13-1-10 |  | ГК ИЭК | шт | 193 |  |  |
|  | Компенсатор 8мм алюминий IEK | ZPR10D-KM-30-008 |  | ГК ИЭК | шт | 63 |  |  |
|  | Комплект молниеприемника 3м с бетонным основанием IEK | ZLC92-11-030 |  | ГК ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | Пруток 8мм (125м) оцинкованная сталь HDZ IEK | ZPR10-11-008-125 |  | ГК ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  | Полоса 25х4мм (64м) оцинкованная сталь HDZ IEK | ZPS10-11-025-064 |  | ГК ИЭК | шт | - |  |  |
|  | Полоса 40х4мм (42м) оцинкованная сталь HDZ IEK | ZPS10-11-040-042 |  | ГК ИЭК | шт | - |  |  |