## ВРУ
ВРУ
Артикул | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
ВП1
SRK31-211-400 | Выключатель-разъединитель ВР32И-37В71250 400А IEK | шт | 1
DPP40D-DP-400 | Держатель предохранителя ДП-37, габарит 2, 400А ИЭК | шт | 3
DPP40-200 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2, 200А ИЭК | шт | 3
CCE-3C1-3-02-3 | Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 302/1 С4-5(7,5)Э Т | шт | 1
| Коробка испытательная ЛИМГ.301591.009 (ТВ-6.672.112) | шт | 1
MVA41-3-006-C | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 6А 6 кА х-ка С ИЭК | шт | 1
ITT20-2-05-0150 | Трансформатор тока ТТИ-30 150/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | шт | 6
IPA10-6-0150-E | Амперметр Э47 150/5А кл. точн. 1,5 72х72мм | шт | 3
IPV10-6-0500-E | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | шт | 1
BCS14-010-4 | Переключатель кулачковый ПКП10-44 /O 10А "Uc-O-Ua-Ub" 4Р/400В ИЭК | шт | 1
MVA41-1-006-C | Авт. выкл. ВА 47-60 1Р 6А 6 кА х-ка С ИЭК | шт | 1
LLPO0-2001-1-08-K01 | Светильник ЛПО2001 8Вт 230В T5/G5 ИЭК | шт | 1
| Конденсатор КЗ-1000В-0,47 мкФ | шт | 3
Шкаф напольный (2000х600х450), в составе:
YKM3-C3-2064-31 | Шкаф напольный цельносварной ВРУ-3 20.60.45 IP31 TITAN | шт | 1
YKV10-PB-2045-31 | Панель боковая для ВРУ 20.ХХ.45 IP31 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-UV-1100 | Уголок вертикальный 1100 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-UV-600 | Уголок вертикальный 600 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-PM-500-365 | Панель монтажная 500x365 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-PM-500-265 | Панель монтажная 500x265 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YIS11-45-14-B | Изолятор SM45 (М8) силовой с болтом ИЭК | шт | 2
ВП2
SRK31-211-400 | Выключатель-разъединитель ВР32И-37В71250 400А IEK | шт | 1
DPP40D-DP-400 | Держатель предохранителя ДП-37, габарит 2, 400А ИЭК | шт | 3
DPP40-200 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2, 200А ИЭК | шт | 3
CCE-3C1-3-02-3 | Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 302/1 С4-5(7,5)Э Т | шт | 1
| Коробка испытательная ЛИМГ.301591.009 (ТВ-6.672.112) | шт | 1
MVA41-3-006-C | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 6А 6 кА х-ка С ИЭК | шт | 1
ITT20-2-05-0150 | Трансформатор тока ТТИ-30 150/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | шт | 6
IPA10-6-0150-E | Амперметр Э47 150/5А кл. точн. 1,5 72х72мм | шт | 3
IPV10-6-0500-E | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | шт | 1
BCS14-010-4 | Переключатель кулачковый ПКП10-44 /O 10А "Uc-O-Ua-Ub" 4Р/400В ИЭК | шт | 1
MVA41-1-006-C | Авт. выкл. ВА 47-60 1Р 6А 6 кА х-ка С ИЭК | шт | 1
LLPO0-2001-1-08-K01 | Светильник ЛПО2001 8Вт 230В T5/G5 ИЭК | шт | 1
| Конденсатор КЗ-1000В-0,47 мкФ | шт | 3
Шкаф напольный (2000х600х450), в составе:
YKM3-C3-2064-31 | Шкаф напольный цельносварной ВРУ-3 20.60.45 IP31 TITAN | шт | 1
YKV10-UV-1100 | Уголок вертикальный 1100 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-UV-600 | Уголок вертикальный 600 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-PM-500-365 | Панель монтажная 500x365 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-PM-500-265 | Панель монтажная 500x265 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YIS11-45-14-B | Изолятор SM45 (М8) силовой с болтом ИЭК | шт | 2
РП1
SVA10-3-0100 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 100А 25кА ИЭК | шт | 8
SVA10D-N-3 | Наконечники для ВА88-32 125А 3Р(комплект 6шт.) ИЭК | упак | 8
Шкаф напольный (2000х600х450), в составе:
YKM1-C3-2064-31 | Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.60.45 IP31 TITAN | шт | 1
YKV10-UV-1750 | Уголок вертикальный 1750 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 2
YKM40-P-530 | Планка 530 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 2
YIS11-4-30-B | Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой с болтом ИЭК | шт | 2
YIS11-45-14-B | Изолятор SM45 (М8) силовой с болтом ИЭК | шт | 2
РП2
MVA41-3-050-C | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 50А 6 кА х-ка С ИЭК | шт | 1
CCE-3C1-1-01-1 | Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 302/1 С4-5(60)М | шт | 1
MVA41-1-016-C | Авт. выкл. ВА 47-60 1Р 16А 6 кА х-ка С ИЭК | шт | 26
MVA41-1-006-C | Авт. выкл. ВА 47-60 1Р 6А 6 кА х-ка С ИЭК | шт | 2
MKK20-20-40 | Контактор модульный КМ20-40 AC ИЭК | шт | 6
BCS12-025-1 | Переключатель кулачковый ПКП25-12 /О 25А "0-1" 2Р/400В ИЭК | шт | 5
RRP10D-RRM-3 | Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) модульный ИЭК | шт | 1
RRP10-3-10-220A | Реле РЭК77/3(LY3) 10А 220В АC ИЭК | шт | 1
MTA10-16 | Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку ИЭК | шт | 1
| Фотореле ФР-7 | шт | 1
Шкаф напольный (2000х450х450), в составе:
YKM2-C3-2044-31 | Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 20.45.45 IP31 TITAN | шт | 1
YKV10-UV-1100 | Уголок вертикальный 1100 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-UV-600 | Уголок вертикальный 600 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-PM-500-365 | Панель монтажная 500x365 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-PM-250-365 | Панель монтажная 250x365 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YIS11-4-20-B | Изолятор ступенчатый ИС4-20 (М6) силовой с болтом ИЭК | шт | 2
YIS11-45-14-B | Изолятор SM45 (М8) силовой с болтом ИЭК | шт | 2
РП3
MVA41-3-050-D | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 50А 6 кА х-ка D ИЭК | шт | 4
MVA41-3-016-C | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 16А 6 кА х-ка С ИЭК | шт | 12
Шкаф напольный (2000х450х450), в составе:
YKM1-C3-2044-31 | Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.45.45 IP31 TITAN | шт | 1
YKV10-UV-1750 | Уголок вертикальный 1750 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-PM-250-365 | Панель монтажная 250x365 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YIS11-4-20-B | Изолятор ступенчатый ИС4-20 (М6) силовой с болтом ИЭК | шт | 2
YIS11-45-14-B | Изолятор SM45 (М8) силовой с болтом ИЭК | шт | 2
АВР
SVA20-3-0160 | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 160А 35кА ИЭК | шт | 2
KKT53-185-230-10 | Контактор КТИ-51853 реверс 185А 230В/АС3 ИЭК | шт | 1
KPK10-11 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | шт | 2
CCE-3C1-3-02-3 | Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 302/1 С4-5(7,5)Э Т | шт | 1
| Коробка испытательная ЛИМГ.301591.009 (ТВ-6.672.112) | шт | 1
MVA41-3-006-C | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 6А 6 кА х-ка С ИЭК | шт | 1
ITT20-2-05-0150 | Трансформатор тока ТТИ-30 150/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | шт | 3
MVA41-3-006-C | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 6А 6 кА х-ка С ИЭК | шт | 1
MVA41-1-006-C | Авт. выкл. ВА 47-60 1Р 6А 6 кА х-ка С ИЭК | шт | 1
BLS10-ADDS-230-K06 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК | шт | 1
BLS10-ADDS-230-K04 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | шт | 1
| Реле контроля трёхфазного напряжения ЕЛ-11Е | шт | 1
Шкаф напольный (2000х600х450), в составе:
YKM2-C3-2064-31 | Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 20.60.45 IP31 TITAN | шт | 1
YKV10-UV-1100 | Уголок вертикальный 1100 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-UV-600 | Уголок вертикальный 600 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-PM-500-530 | Панель монтажная 500x530 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YKV10-PM-250-530 | Панель монтажная 250x530 TITAN (комп. 2шт.) | комп. | 1
YIS11-45-14-B | Изолятор SM45 (М8) силовой с болтом ИЭК | шт | 1